规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○天窗 |  |  | 满足 |
| └ 天窗类型 | K=1.72 | K≤1.8 | 满足 |
| ○屋顶构造 |  | K≤0.28,S≤0.3或K≤0.22,0.3<S≤0.50 | 满足 |
| └ 屋顶构造一 | K=0.26 |  | 满足 |
| ○外墙构造 | K=0.25 | K≤0.34,S≤0.30或K≤0.30,0.30<S≤0.50 | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:44.40(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:44.40(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:42.96(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:36.00(m2) |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:36.00(m2) |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:36.00(m2) |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:33.60(m2) |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:33.60(m2) |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:33.60(m2) |  |  |
| └ 第10个 | 面积:33.60(m2) |  |  |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |
| └⊙总体热工性能 |  | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-2的要求提升20% | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |