节能设计报告书

（评价性设计）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 沈阳 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 |  |

目录

1.节能设计分析——改造前	3

1.1建筑数据提取	3

1.2窗墙比	3

1.3防潮验算	4

1.4隔热计算	4

1.5结露检查	5

1.6遮阳	5

1.7外窗开启面积	5

1.8节能检查	11

2节能设计分析——改造后	12

2.1结露检查	12

2.2节能检查	12

节能设计分析

1.节能设计分析——改造前

1.1建筑数据提取

1.2窗墙比

经计算结果比对：本建筑窗墙比符合规范要求。

1.3防潮验算

经防潮验算可知：本建筑防潮验算合格。

1.4隔热计算

经隔热计算可知：本建筑围护结构隔热合格。

1.5结露检查

经结露检查可知：本建筑屋顶、外窗四周、挑空楼板存在结露风险。

1.6遮阳

本建筑现阶段无需采用遮阳手段。

1.7外窗开启面积

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积---- 房间面积 | 开启面积--------房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙1001 | 402.61 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1002 | 179.58 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1005 | 144.84 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1006 | 135.27 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1007 | 132.72 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1008 | 87.76 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1009 | 71.93 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1010 | 70.07 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1011 | 68.37 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1012 | 58.26 |  |  | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1014 | 32.04 |  |  | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.62 | － | 满足 |
| ├⊙1016 | 31.06 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1017 | 31.52 |  |  | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.67 | － | 满足 |
| ├⊙1018 | 28.48 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1020 | 24.53 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1021 | 21.98 |  |  | 0.75 | 0.62 | 0.3 | 0.54 | － | 满足 |
| ├⊙1022 | 21.06 |  |  | 0.79 | 0.65 | 0.3 | 0.54 | － | 满足 |
| ├⊙1023 | 17.68 |  |  | 1.2 | 0.85 | 0.3 | 0.5 | － | 满足 |
| ├⊙1024 | 17.99 |  |  | 1.42 | 0.67 | 0.3 | 0.4 | － | 满足 |
| ├⊙1025 | 13.65 |  |  | 0.32 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1026 | 13.7 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1027 | 13.03 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1030 | 11.15 |  |  | 0.4 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1031 | 10.71 |  |  | 0.48 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1036 | 9.53 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙1043 | 5.94 |  |  | 1.24 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙1053 | 3.96 |  |  | 1.11 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙2013 | 230.05 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2014 | 199.62 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2018 | 151.94 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2026 | 130.26 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2034 | 87.76 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2048 | 67.37 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2064 | 68.46 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2069 | 68.46 |  |  | 0.38 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2073 | 68.34 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2083 | 68.33 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2084 | 66.3 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2087 | 66.09 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2094 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2142 | 36.49 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2143 | 34.69 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2156 | 33.05 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2159 | 32.08 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2168 | 31.1 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2176 | 28.3 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2181 | 28.48 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2182 | 28.08 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2184 | 26.42 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2195 | 23.48 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2210 | 13.65 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2213 | 13.86 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2221 | 13.23 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2237 | 11.47 |  |  | 0.28 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2296 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2311 | 5.46 |  |  | 0.75 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙2312 | 5.46 |  |  | 0.75 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙2368 | 3.36 |  |  | 1.04 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙3009 | 291.55 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3021 | 140.51 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3031 | 87.76 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3039 | 71.89 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3043 | 70.04 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3045 | 69.35 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3049 | 67.37 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3054 | 68.68 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3063 | 68.34 |  |  | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3065 | 68.46 |  |  | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3070 | 68.46 |  |  | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3077 | 69 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3088 | 66.09 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3091 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3096 | 63.21 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3105 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3108 | 63.9 |  |  | 0.32 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3125 | 62.8 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3126 | 62.76 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3135 | 58.53 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3146 | 34.03 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3152 | 33.02 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3162 | 31.91 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3171 | 30.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3180 | 28.48 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3187 | 26.42 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3189 | 24.72 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3207 | 13.79 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3216 | 13.63 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3220 | 13.23 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙3236 | 11.47 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙3295 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙4008 | 291.55 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4022 | 140.51 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4032 | 87.76 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4038 | 71.89 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4044 | 70.04 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4046 | 69.35 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4051 | 67.37 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4052 | 68.68 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4061 | 68.34 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4068 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4071 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4078 | 69 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4086 | 66.09 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4093 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4097 | 63.21 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4106 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4124 | 62.8 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4127 | 62.76 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4133 | 58.53 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4147 | 34.03 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4153 | 33.02 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4163 | 31.91 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4166 | 31.11 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4169 | 31.1 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4172 | 30.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4179 | 28.48 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4186 | 26.42 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4190 | 24.72 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4206 | 13.79 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4215 | 13.63 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4218 | 13.23 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙4235 | 11.47 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙4294 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙5007 | 291.55 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5020 | 140.51 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5033 | 87.76 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5037 | 71.89 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5042 | 70.04 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5047 | 69.35 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5050 | 67.37 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5053 | 68.68 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5060 | 68.34 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5067 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5075 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5079 | 69 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5085 | 66.09 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5092 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5099 | 63.21 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5104 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5123 | 62.8 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5128 | 62.76 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5132 | 58.53 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5145 | 34.03 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5154 | 33.02 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5161 | 31.91 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5165 | 31.11 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5170 | 31.1 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5173 | 30.95 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5178 | 28.48 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5185 | 26.42 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5191 | 24.72 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5205 | 13.79 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5217 | 13.63 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5219 | 13.23 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙5234 | 11.47 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙5293 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙6012 | 245.66 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6035 | 87.76 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6058 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6059 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6066 | 69 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6080 | 68.34 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6095 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6098 | 63.21 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6103 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6107 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6134 | 58.53 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6155 | 33.05 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6160 | 32.09 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6208 | 13.65 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙6231 | 11.47 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙6292 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙7010 | 245.66 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7028 | 87.77 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7055 | 68.34 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7057 | 69.01 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7074 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7076 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7089 | 65.19 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7101 | 64.67 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7109 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7112 | 63.9 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7114 | 62.44 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7121 | 63.35 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7131 | 58.67 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7137 | 46.15 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7148 | 33.05 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7158 | 32.09 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7211 | 13.65 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙7233 | 11.47 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙7291 | 7.52 |  |  | 0.47 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ○8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙8011 | 245.66 |  |  | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8027 | 87.77 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8056 | 68.34 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8062 | 69.01 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8081 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8082 | 68.46 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8090 | 65.19 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8102 | 64.67 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8110 | 63.9 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8111 | 63.9 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8115 | 62.44 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8122 | 63.35 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8130 | 58.67 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8138 | 46.15 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8149 | 33.05 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8157 | 32.09 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8212 | 13.65 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| ├⊙8232 | 11.47 |  |  | 0.28 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |
| └⊙8290 | 7.52 |  |  | 0.43 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | － | 满足 |

经软件计算：本建筑外窗开启面积均满足设计要求。

1.8节能检查

经节能检查可知：本建筑屋顶构造、外墙构造、挑空楼板构造、采暖与非采暖隔墙、采暖与非采暖楼板、外窗、外门、周边地面控温、非周边地面控温、采暖地下室外墙热工特性不符合规范要求，且均为可权衡项，在未来改造中均将被权衡。

结论：节能检查未合格

2节能设计分析——改造后

2.1结露检查

经过调整围护结构的构造后本建筑消除了结露风险。

2.2节能检查

针对本建筑围护结构不满足标准要求的条件，我们对各个维护结构的构造进行了优化，采用的手段为加入厚度不等的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，改善各围护结构的热工特性，使其K值达到规范要求，并选取了K值符合条件的窗和门。最终节能检查满足要求。