
6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	5

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	3

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	7

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	0

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	3

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	0

	合计
	
	
	100.0
	58.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
(达标；不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。
建筑入口处设置无障碍坡道，并按《无障碍设计规范》DB XX-XXX的规定设置坡道的坡度和扶手。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	..\Desktop\景观总平面图.jpg
..\Desktop\海硕新城2#.dwg
..\Desktop\海硕新城建筑说明书.doc


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
R达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：R是、(否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：__370__m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：(是、R否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	..\Desktop\公共交通设施布局.doc
..\Desktop\规划总平面图.jpg


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
(达标；R不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：R是、(否
停车方式节约集约用地：(机械式停车库、R地下停车库、(停车楼、(其他方式
采用错时停车方式向社会开放：(是、R否（原因_考虑到晚上车多车位少，以及车位总数远少于户数，供不应求__）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：R是、(否
机动车停车位数量：__360__个
规划条件中要求的数量__400__个，设计数量__360__个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	..\Desktop\海硕新城2#.dwg
..\Desktop\电气施工图.jpg


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
R达标；(不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：R是、(否（原因____________无____________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：R是、(否
自行车停车位数量：__2845__个
规划条件中要求的数量__3000__个，设计数量__2845__个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	..\Desktop\规划总平面图.jpg


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：(是、(否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：(是、(否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	 ①通过配置系统的硬件和软件，实现测量各类工艺、设备状态的参数，设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能；
   ②监视并显示系统监控设备的工作状态，故障时自动报警；
   ③现场自动控制组织的安全调整功能；
   ④根据系统记录，管理分析当前和过去运行过程；
   ⑤提供计算和预测工具，用于优化操作参数并组合，实现设备优化使用；
   ⑥实现楼宇自控系统与其他系统数据交换；



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	设备自控系统图.png
建筑设备(楼宇)自控系统.docx


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：(是 (否。
· 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：(是 (否。
该系统是否实现以下功能：(重要资源共享；(系统功能与实际需求相符或贴近；
(系统运行正常；(其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：(是 (否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：(设计图纸；(设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；(其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：(用水量；(用电量；(用气量；(用冷热量；(设备部品更换；(其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

	建筑施工企业项目管理工作受到项目内部因素影响和外部环境因素影响，面临非常多的风险，企业要增强工程项目管理水平，企业必须采用新的管理手段和管理方式，需要科学的、强有力的系统方法，来保证整个项目的实施。建筑施工管理软件开始被广泛应用与建筑行业，提高工作效率，从而实现工程项目信息化


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2 评分项
I出行与无障碍
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	　2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	　4

	合计
	8
	　6


2、 评价要点
· 场地出入口到达公共交通站点步行距离:

场地出入口到达公共汽车站步行距离__350__m

场地出入口到达轨道交通站步行距离__500__m

· 步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:

场地出入口步行距离800m范围内设有_1_条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	1路
	350
	
	已建

	
	
	
	


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	


· 有便捷的人行通道联系公共交通站点:

请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	3　

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	2　

	合计
	8
	8　


2、 评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是、(否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：是、(否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：____

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
本工程的无障碍设计范围为建筑入口，入口平台，无障碍坡道，侯梯厅，电梯轿厢，无障碍楼梯，无障碍卫生间，无障碍车位。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯产品说明书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


II服务设施
6.2.3提供便利的公共服务。（总分10分）
1、 得分自评
 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑，满足下列要求中的 4 项:
1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; 
2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m; 
3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;
4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; 
5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于 800m; 
6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于 500m; 
7) 场地周边 500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施
	5
	5

	
	满足 6 项及以上
	10
	

	合计
	10
	　5


( 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑，满足下列要求中的 3 项:
1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；
2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；
3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%;
4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；
5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	5
	

	
	满足 5 项
	10
	

	合计
	10
	


2、 评价要点
 住宅建筑
· 场地出入口到达周边建筑的步行距离:

场地出入口到达幼儿园的步行距离_2000___m

场地出入口到达小学的步行距离__2000__m

场地出入口到达中学的步行距离_3000___m

场地出入口到达医院的步行距离___1500_m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离_2000___m

场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离___1000_m

场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类:_2__种
( 公共建筑
建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：___种
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：(是 (否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：___%
周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：(是 (否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：(是 (否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	公共服务设施布局图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共服务位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录等
	应明确公共服务设施向社会共享的时间方式
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	2

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	2　

	合计
	5
	4


2、 评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：__3000_m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：__3500 m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	开敞空间出入口照片
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.5合理设置健身场地和空间。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%
	3
	　2

	2
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m
	2
	　2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2
	3
	2　

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m
	2
	2　

	合计
	10
	8　


2、 评价要点
是否设置了健身场地和空间：是 (否
室外健身场地面积：__600__m2
室外健身场地与总用地面积比例：__60__%
室内健身空间的面积：___400_m2
室内健身空间与地上建筑面积比例：__40__%
健身慢行道宽度：_2___m

健身慢行道长度：_40___m

用地红线周长：__250__m

楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：是 (否
楼梯间距离主入口的距离：_50___m

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	健身设施布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身慢行道路线
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身设施场地布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	楼梯间及楼梯间照明系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


III智慧运行
6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	7　

	合计
	8
	7　


2、 评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　可存储数据不少于一年
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　可存储数据不少于一年
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　可存储数据不少于一年
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.7设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	　5

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
本项目办公室、会议室、报告厅内均设置有CO2、TVOC、PM2.5及温湿度监测面板，并可以与新风系统联动。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3　

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	2　

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2　

	合计
	7
	7　


2、 评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。
本项目采用以下分级计量水表的设计方案：1.市政给水入口处设总水表（设置倒流防止器）进行计量；2.建筑入户管、室内用水按功能均设水表计量；3.室外绿化、道路浇洒均设水表计量。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测与发布系统说明
	　
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	远传水表或水质监测设备的型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量分类、分项计量记录及统计分析报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管网漏损自动检测分析记录和整改报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	　3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	　3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	　2

	合计
	9
	　7


2、 评价要点
· 智能化服务系统
具有的服务功能包括：(家电控制、(照明控制、(安全报警、(环境监测、(建筑设备控制、(工作生活服务、(其他__     __、(以上皆无
是否具有远程监控的功能：(是、(否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：(是、(否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品型式检验报告
	　应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
4、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	3　

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	2　

	合计
	8
	8　


5、 评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是、(否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：是、(否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：____

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
本工程的无障碍设计范围为建筑入口，入口平台，无障碍坡道，侯梯厅，电梯轿厢，无障碍楼梯，无障碍卫生间，无障碍车位。



6、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯产品说明书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.11建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	3　

	2
	平均日用水量大千节水用水定额下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大千节水用水定额下限值
	5
	

	合计
	5
	3　


2、 评价要点
· 节水用水定额
	用水部门
	年实际用水总量
	年实际用水天数 
	实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额

（GB 50555）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：(一区 二区 (三区

项目所在城市规模：(特大城市 (大城市 中、小城市

简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	日均用水量满足节水定额要求，设置用水计量装置，公用浴室采用节水措施，防止超压出流，利用雨水作为水景补水，提高冷却水非传统水源利用率。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	分类用水量计量报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	实际用水单元数量统计报告
	　应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑各类用水的平均日用水量计算书
	应明确用水的使用人数、用水面积等，应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.12定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	3　

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	3　

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	4　

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	2　

	合计
	12
	12　


2、 评价要点
· 绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
简述绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划（300字以内）

	1制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划，得3分； 2定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调适、运行、标定记录，且记录完整，得3分； 3定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施，得4分


· 设备运行记录
物业部门是否具有主要用能、用水设施设备的检查、调试、运行、标定记录：是 (否

记录是否完整：是 (否

· 改进方案

简述设备能效改进方案及效果（200字以内）

	参考相关重点用能产品设备现行能效强制性国家标准，综合考虑我国相关产业技术水平和发展阶段，对标国内外同类产品设备先进能效水平，将有关产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。准入水平为相关产品设备进入市场的最低能效水平门槛，数值与现行有关能效标准限定值一致；节能水平为不低于现行能效2级，与能效准入水平产品设备相比，更符合节能降碳工作要求，同时在3至5年内可转化为下一阶段的准入水平；先进水平为不低于能效1级，是当前相关产品设备所能达到先进能效水平。重点用能产品设备能效测试方法为相应国家标准的测试方法，涵盖范围将根据节能降碳工作需要适时调整和补充。重点用能产品设备能效的先进水平、节能水平、准入水平也将根据行业技术进步及能效标准制修订情况，及时进行调整，持续推动重点用能产品设备能效提升。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色运营效果评估相关的工作制度文件
	应包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程内容
	运行评价
	居建/公建

	
	公共设施最近一年的巡检、调试、维保、标定记录
	应包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况
	运行评价
	居建/公建

	
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案
	能耗记录数据应全面、报告应明确项目所处的节能水平及优化潜力、优化方案应明确优化目标及措施
	运行评价
	居建/公建

	
	水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改及公示记录
	应保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测，明确不同周期的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.13建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	2

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	3

	3
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	3　

	合计
	8
	8　


2、 评价要点
· 绿色教育宣传工作记录
简要说明项目的绿色教育宣传机制（300字以内）。
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦绿色低碳发展融入国民教育体系各个层次的切入点和关键环节，采取有针对性的举措，构建特色鲜明、上下衔接、内容丰富的绿色低碳发展国民教育体系，引导青少年牢固树立绿色低碳发展理念，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实思想和行动基础。


绿色教育宣传工作记录表
	序号
	起止时间
	宣传方式
	宣传内容
	参与人数
	宣传成效评估

	1
	23.01.06-23.02.13
	网络
	绿色教育
	300
	80

	2
	23.2.13-23.2.19
	网络
	绿色教育
	260
	60

	3
	23.2.19-23.2.29
	网络
	绿色教育
	130
	90


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录
	应包括宣传内容和方式，参与人员数量、照片等
	运行评价
	居建/公建

	
	实体或网络平台及活动开展情况
	　应包括媒体名称、报道时间、主要内容、报道链接或照片扫描件等
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色设施使用手册及发放记录
	　应包括各类绿色设备设施的功能、作用及使用说明的文件
	运行评价
	居建/公建

	
	使用者满意度调查工作记录
	调查内容应至少包括声环境、热舒适（采暖季和空调季至少各调查一次）、采光与照明、室内空气质量、服务设施保洁和围护、物业服务水平
	运行评价
	居建/公建

	
	年度调查报告及整改方案
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


