运行与维护管理成本控制方案

目录

1.成本构成	1

1.1前期开发成本	1

1.2施工建设成本	1

1.3运行维护成本	1

2.成本预估	1

2.1施工建设成本	1

2.1.1人工费	1

2.1.2材料费	1

2.1.3机械设备费	1

2.1.4其他综合措施费用	2

2.2运行维护成本	2

3.成本控制；	2

3.1维护之前成本控制	2

3.1.1人工成本控制	2

3.1.2机械成本控制	2

3.1.3材料成本控制	2

3.2维护过程中成本控制	2

3.2.2物资使用控制	2

3.3严格控制维护质量	2

# 1.成本构成

## 1.1前期开发成本

项目的规划设计费

## 1.2施工建设成本

人工费、材料费、机械设备费、其他综合措施费

## 1.3运行维护成本

养护费、材料费、保险费、其他费、人工工资及福利等

# 2.成本预估

## 2.1施工建设成本

### 2.1.1人工费

人工费的合理性是指除定额计算外，人工工资在市场中的计算图书馆项目主要涉及人工费项目有：

- 中央新风系统：设备管道安装主要人工费用。根据以往市场安装经验，新风系统安装人工费是平均300元/天，

- 毛细管空调系统：空调安装费用150元/平方米。

- 雨水收集回收系统：收集器人工一座500-700元雨水收集系统分为智能与非智能的，而且根据收集的量来区分工程造价的大小

- 空中花园：大概50-60元/平方米的设计费；普通预埋水电约30元左右；标准化预埋水电约35元左右

### 2.1.2材料费

根据图纸涉及的所有材料，计算出材料用量，根据结果得出数额。

- 卫生间：主流的隔音板价格在150元/平方米左右，轻钢筋龙骨每平方米参考价格13.5~24.5元

- 空中花园：做普通水电的材料费大约是30元一平方，不含灯具。

- 其中因为管道、水泥、木材等材料的价格市场价格不稳定，预计上浮的可能性大一些，所以这部分材料考虑了8％的价格变化幅度。

### 2.1.3机械设备费

- 管道式、双向流新风机: 新风系统设备造价在1万到3万左右

- 毛细管辐射空调: 毛细管辐射空调现在市面价格大概在1200~1500元每平方米

- 雨水回收设备：雨水回收系统每平方米造价在900~1000元；雨水调蓄池每平方米造价在1300-1500左右；收集器人工一座500-700元雨水收集系统分为智能与非智能的，而且根据收集的量来区分工程造价的大小

- LOW-E玻璃：通常市面上4mm规格的LOW-E玻璃价格为75元/平，5mm规格的价格为85元/平，6mm规格的价格为95元/平。

### 2.1.4其他综合措施费用

包括施工过程中发生的除直接费以外的其他费用，包括环境保护费、文明施工费、安全旅工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费等

## 2.2运行维护成本

2.2.1养护费

- 中央新风系统：后期的保养费用在800元到1000元之间

- 毛细管空调系统：每年一次毛细管空调系统维保（包括毛细管水路清洗、更换毛细管水和设备检查），此项费用极低；毛细管堵塞维修的费用在150元左右

- 雨水回收系统：雨水收集系统后期主要消耗的是电力成本,其实雨水收集设备运行维护费用很便宜,每吨大约为0.16元至0.19元

- 空中花园：每月空中花园的养护费用至少在20元左右每平方米。

2.2.2材料费

- 中央新风系统：对于系统中部分构件半年到一年更换一次，每次更换成本在150元到400元左右，期中

- 毛细管空调系统：主要是更换过滤网，500风量的新风机，一套3M过滤网更换成本为300元每次；500风量以上的新风机，一套3M过滤网更换成本为600元每次，毛细管堵了维修费用中包括了材料费约50元

- 雨水回收系统：吨水处理电费0.26元/m3；吨水药剂费用0.01元/m3。

- 空中花园：材料包括护栏、桁架，植被等，根据实际受损情况计算材料费用。

2.2.3其他费

其他费包括无形资产摊销、低值易耗品摊销、财产保险费、土地使用费、管理信息系统维护费等。

2.2.4人工工资及福利

维护人员工资薪酬：全国工资分析中4.5k-6k占比30.2%

# 3.成本控制；

降低设备维修成本的措施制定要完全遵循科学、合理、可控的原则，建立维护成本费用控制的组织体系和责任体系，健全科学的养护制度及日常设备巡检制度，加强对维护中设备更换备件的管理

## 3.1维护之前成本控制

### 3.1.1人工成本控制

- 加强项目管理水平，选用劳务水平较高的队伍，确保有效用工。

- 制定科学、合理的维护方案，减少无效维修。

- 尽量采用新材料、新技术、新工艺进行系统设备维护，提高劳动效率

- 对工资薪酬做好管理

3.1.2机械成本控制

- 机械费用的支出，应“确保不赔，稍有盈余”，积极地进行机械成本的控制。

- 根据合理的维护方案，最大限度的缩短机械的使用周期，最大限度的发挥机械的使用率,防止机械闲置或机械工作任务不饱满,降低机械租赁的成本支出。

- 保管、维护好租赁来的机械，防止损毁，避免赔偿。

### 3.1.3材料成本控制

在项目维护过程中，材料的消耗占了整个项目成本的 65%左右，因此，加强材料成本的控制是降低项目维护成本最有效、最直接的方法。

材料的价格、质量、数量三个方面进行控制。

- 按照项目维护的实际需用量，指定详细、准确的材料采购计划，最大限度的控制材料采购费用的支出:

- 材料的采购尽可能从厂家或厂家代理商手里直接采购

- 材料保管人员在材料进场时，一定要认真核实实际进场材料的质量和数量是否与所要采购的材料相一致

## 3.2维护过程中成本控制

3.2.1 技术运用控制

改进技术措施:同一道工序往往因不同维修养护方法的选择而起到节约成本的效果

### 3.2.2物资使用控制

做好材料计划的编制，把影响维护管理成本的各项耗费控制在计划范围内，在控制目标成本情况下，开源节流，向管理要效益，在满足合同约定条件下，以尽量少的物质消耗和工力消耗来降低成本。

## 3.3严格控制维护质量

坚持 “以质取胜”的原则，建立的质量保证体系，实行质量管理责任制，严把质量关，杜绝返工现象。