建筑幕墙检测报告

	样品名称
	玻璃幕墙
	委托编号
	

	工程项目
	后疫情下的“绿野仙踪”
	地点
	河南省郑州市金水东路180号
	检测日期
	2022.12.30

	幕墙类型
	玻璃幕墙
	幕墙建筑高度
	23.6m

	委托单位
	德泰装饰有限公司
	委托时间
	2022.12.20

	生产单位
	德泰装饰有限公司
	检测地点
	幕墙实验室

	见证资料
	新疆建筑科研院工程建设监理公司
	样品数量
	1樘

	检验项目
	空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能、平面内变形性能

	检验依据
	JG 3035－1996    《建筑幕墙》 
GB／T 15226－1994《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》

GB／T 15227－94《建筑幕墙风压变形性能检测方法》

GB／T 15228－1994《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》

GB／T 18250－2015《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》

JGJ102－2003     《玻璃幕墙工程技术规范》

JGJ133－2013     《金属与石材幕墙工程技术规范》

	检测结果
	空气渗透性能：  整体幕墙符合设计要求  

雨水渗漏性能：  固定部分符合设计要求      

风压变形性能：  符合设计要求
平面内变形性能：符合设计要求

	检测结论
	幕墙各性能检测符合设计要求

	备  注
	本次检测结果仅对来样负责

实验完毕幕墙试件无功能妨碍和损坏


