建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 建树楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年2月23日 |

目  录

1	建筑概况	2

2	计算依据	3

3	模型观察	3

4	工程材料	4

5	围护结构做法简要说明	4

5.1	屋顶构造	4

5.2	外墙构造	5

5.3	外窗构造	5

5.3.1	平均窗墙比	5

5.3.2	平均遮阳系数	5

5.3.3	外窗表	7

6	能耗计算	8

7	节能设计结论	9

7.1	规定指标	9

7.2	性能指标	10

建筑概况

| 工程名称 | 建树楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上15728.219 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.3 地下0 |  |
| 建筑体积(m3) | 61597.326 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14556.905 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

模型观察

工程材料

围护结构做法简要说明

屋顶构造

外墙构造

外窗构造

平均窗墙比

平均遮阳系数

外窗表

能耗计算

单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):34.00       年总耗电量(kWh):534757.09

单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):12.87   年供冷耗电量(kWh):202376.00

单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):21.13   年供热耗电量(kWh):332381.08

单位面积年耗冷量(kWh/㎡):32.17 年耗冷量(kWh):505940.00

单位面积年耗热量(kWh/㎡):46.54 年耗热量(kWh):732035.00

节能设计结论

规定指标

性能指标