安全性及抗震鉴定报告

| 委托单位 |  | 河南省明达检测鉴定中心机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 河南省郑州市郑东新区康平路79号（郑东商业中心）1号楼4层403号 | 电 话 (Tel.) | 13203888163 |
| 工程名称 |  | 后疫情下的“绿野仙踪” |  |  |
| 工程地点 |  | 河南省郑州市金水东路180号河南财经政法大学 |  |  |
| 鉴定 | 日期 | 2022-12-01~2023-03-01 |  |  |
|  | 项目 | 外观缺损检查；结构体系核查；混凝土强度检测；钢筋检测； 截面尺寸检测；结构整体侧向位移检测；结构承载力验算；抗 震构造措施核查；安全性鉴定；抗震鉴定等项目 |  |  |
|  |  | 混凝土回弹仪、磁感仪、全站仪、钢卷尺等 |  |  |
|  |  | GB/T 50784-2013 、GB 50068-2001 、GB 50009-2001、GB 50010- 20/02、JGJ 3-2002/J 186-2002 等 |  |  |
| 鉴 定 结 论 |  |  |  |  |
| 现场检测 1、结构体系核查 结构体系完整，符合要求 2、外观缺损检查 外观无缺损，符合要求 3、混凝土强度检测 结果符合规范要求 |  |  |  |  |

抗震鉴定 该房屋为地上 6 层. 由抗震构造措施核查结果可知： 由抗震承载力验算结果可知：①该房屋框架柱的轴压比、配筋验算结果符合规范要 求。②该房屋框架梁的配筋验算结果符合规范要求。③该房屋部分剪力墙的验算结果符合规范要求。

备注： /