| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 内区面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 141.28 | 111.15 | 79 |
|  | 1004 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 14.79 | 14.79 | 100 |
|  | 1005 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 10.56 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2001 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 163.06 | 163.06 | 100 |
|  | 2002 | 报告厅 | III | 混合 | 1.80 | 140.80 | 140.80 | 100 |
|  | 2003 | 阅览室 | III | 顶部 | 1.80 | 22.32 | 22.32 | 100 |
| 3 | 3001 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 141.28 | 141.28 | 100 |
|  | 3003 | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 10.56 | 10.56 | 100 |
|  | 3006 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.70 | 9.90 | 9.90 | 100 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 2.44 | 0.00 | 0 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 混合 | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 100 |
|  | 3015 | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 4.04 | 0.00 | 0 |
|  | 3016 | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 4.04 | 0.00 | 0 |

| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 |  | 面积(m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均采光 系数(%) | 室内天然光 设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |  |
| 阅览室 | 混合 | 1.80 | － | 481.53 | 440.84 | 92 |
| 报告厅 | 混合 | 1.80 | － | 140.80 | 140.80 | 100 |
| 阅览室 | 顶部 | 1.80 | 300 | 22.32 | 22.32 | 100 |
| 阅览室 | 侧面 | 2.70 | 450 | 9.90 | 9.90 | 100 |
| 办公室 | 顶部 | 1.80 | － | 10.53 | 0.00 | 0 |
| 办公室 | 混合 | 1.80 | － | 3.50 | 3.50 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  | 92 |  |  |