外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm＋LE35AMARL＋12A＋6mm中空内贴膜玻璃 | 18 | 1.55 | 0.33 | 0.620 | 可见光透射比=0.28 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C8236 | 2 | 4 | 29.520 | 118.080 | 18 | 1.550 |
| 2 | MQ6627 | 1 | 4 | 17.820 | 71.280 | 18 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 189.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0632 | 1 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 1.550 |
| 2 | C0636 | 2 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 1.550 |
| 3 | C3115 | 1~2 | 2 | 4.676 | 9.351 | 18 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 20.151 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0514 | 1 | 4 | 0.770 | 3.080 | 18 | 1.550 |
| 2 | C0515 | 1 | 3 | 0.750 | 2.250 | 18 | 1.550 |
| 3 | C0615 | 1~2 | 8 | 0.900 | 7.200 | 18 | 1.550 |
| 4 | C0620 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 1.550 |
| 5 | C0622 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.550 |
| 6 | C0623 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 1.550 |
| 7 | C0625 | 1~2 | 18 | 0.900 | 16.200 | 18 | 1.550 |
| 8 | C1209 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.550 |
| 9 | C1430 | 1 | 2 | 4.350 | 8.700 | 18 | 1.550 |
| 10 | C1615 | 1 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 1.550 |
| 11 | C5014 | 1 | 3 | 0.700 | 2.100 | 18 | 1.550 |
| 12 | C7014 | 1 | 1 | 0.980 | 0.980 | 18 | 1.550 |
| 13 | FC0620J | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.550 |
| 14 | FC0622J | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 1.550 |
| 15 | FC0623J | 2 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 1.550 |
| 16 | FC0912J | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.550 |
| 17 | FC1209J | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 61.510 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0725 | 1~2 | 12 | 1.050 | 12.600 | 18 | 1.550 |
| 2 | C0814 | 2 | 1 | 1.120 | 1.120 | 18 | 1.550 |
| 3 | C1114 | 2 | 1 | 1.610 | 1.610 | 18 | 1.550 |
| 4 | C1512 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.550 |
| 5 | C1614 | 2 | 1 | 2.240 | 2.240 | 18 | 1.550 |
| 6 | C2428 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.550 |
| 7 | C5815 | 1~2 | 2 | 8.750 | 17.499 | 18 | 1.550 |
| 8 | FC0614J | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.550 |
| 9 | FC0623J | 1 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 1.550 |
| 10 | FC1814J | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.550 |
| 11 | FC36515J | 1~2 | 2 | 5.475 | 10.950 | 18 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 59.519 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C8236 | 2 | 4 | 29.520 | 118.080 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | MQ6627 | 1 | 4 | 17.820 | 71.280 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 189.360 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0632 | 1 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C0636 | 2 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C3115 | 1~2 | 2 | 4.676 | 9.351 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.151 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0514 | 1 | 4 | 0.770 | 3.080 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C0515 | 1 | 3 | 0.750 | 2.250 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C0615 | 1~2 | 8 | 0.900 | 7.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C0620 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C0622 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | C0623 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C0625 | 1~2 | 18 | 0.900 | 16.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | C1209 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | C1430 | 1 | 2 | 4.350 | 8.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | C1615 | 1 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | C5014 | 1 | 3 | 0.700 | 2.100 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 | C7014 | 1 | 1 | 0.980 | 0.980 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | FC0620J | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | FC0622J | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | FC0623J | 2 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | FC0912J | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | FC1209J | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 61.510 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0725 | 1~2 | 12 | 1.050 | 12.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C0814 | 2 | 1 | 1.120 | 1.120 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C1114 | 2 | 1 | 1.610 | 1.610 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C1512 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C1614 | 2 | 1 | 2.240 | 2.240 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | C2428 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C5815 | 1~2 | 2 | 8.750 | 17.499 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | FC0614J | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | FC0623J | 1 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | FC1814J | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | FC36515J | 1~2 | 2 | 5.475 | 10.950 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 59.519 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 189.36 | 1.55 | 0.33 | 0.47 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 20.15 | 1.55 | 0.33 | 0.05 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 61.51 | 1.55 | 0.33 | 0.09 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 59.52 | 1.55 | 0.33 | 0.09 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 330.54 | 1.55 | 0.33 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。