稚此青绿幼儿园建筑设计项目

雨水控制利用专项规划设计

2023年 2月

1.项目概况

本工程为常州稚此青绿幼儿园。总建筑面积4500M2.层数为2 层.

图1.1 项目效果图

2.评价方法

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条款8.1.4条：场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

第8.2.2条：规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。场地年径流总量控制率达到55%，得5分；达到70%，得10分。

3.雨水专项规划设计

3.1雨水利用措施

本项目雨水、污水分流排放 屋面雨水采用外排水形式，采用透水路面（砖），公共绿地设为下凹绿地，雨水调蓄容积

3.2建设后场地外排雨水流量径流系数计算过程

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2011），北京地区综合径流系数为0.5~0.7，所以该地块建设前综合径流系数取0.5。

建设前，本地块没有控制与综合利用设施，因此外排雨水总量等于总径流量，总径流量：，单位m3。

：综合雨量径流系数；

：3年重现期最大24小时降雨厚度（mm），北京市取108mm；

：汇水面积（hm3）。

| 建设用地面积（） | 建设前综合径流系数 | 3年重现期最大24小时降雨厚度（mm） | 建设前外排总量 （） |
| --- | --- | --- | --- |

表3.1 面积指标核算表

| 类别 |  | 数值（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 |  |  |  |
| 建筑占地面积 |  |  |  |
| 绿化面积 |  |  |  |
| 其中 | 实土绿地 |  | 已按100%计入绿地面积 |
|  | 覆土绿地（覆土大于3M） |  | 已按100%计入绿地面积 |
|  | 覆土绿地（覆土大于1.5M，小于3M） |  | 已按50%计入绿地面积 |
|  | 覆土绿地（覆土大于1.5M，小于3M，未接实土） |  | 已按20%计入绿地面积 |
| 道路及广场面积 |  |  |  |
| 机动车道面积 |  |  |  |
| 公共停车场、人行道、休闲广场、室外庭院硬质铺装地面面积 |  |  |  |
| 下凹式绿地面积 |  |  |  |
| 透水铺装面积 |  |  |  |

则，根据上表可知，

1）下凹式绿地占绿地面积的比例为 %；

2）公共停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率为 %。

不同类型下垫面的径流系数应根据实测数据确定，缺少资料时可参考《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013的表3.1.4。

本项目各种下垫面的雨量径流系数取值见下表：

| 下垫面种类 | 雨量径流系数 |
| --- | --- |
| 绿地 |  |
| 透水铺装 |  |
| 硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 |  |
| 大块石铺砌路面及广场 |  |

综合径流系数应按下垫面种类加权平均计算：

式中：

——汇水面积，m2；

——汇水面上各类下垫面面积，m2；

——各类下垫面的径流系数。

本项目场地综合径流系数为：

建设后外排量及实际外排综合雨量径流系数：

（1）建设后雨水实际外排流量=建设后的总径流量—雨水收集蓄水量

（2）建设后的总径流量：，单位m3。

（3）建设后实际外排综合雨量径流系数按公式计算

| 建设用地面积 （） | 建设后综合径流系数 | 3年重现期最大24小时降雨厚度 （mm） | 建设后径流总量 （） | 下凹绿地蓄水量（m3） | 蓄水量 （） | 建设后外排量 （） | 实际外排综合流量径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

下凹绿地有效容积为：

蓄水池有效调蓄容积为：

故，本项目实际外排综合流量径流系数为：

3.3年径流总量控制率计算过程

北京市的年径流总量控制率对应的设计降雨量取自《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013的表3.1.1。

设计需达到85%的年径流总量控制率（即设计控制雨量为32.5mm），本项目采取入渗、调蓄和滞蓄等措施实现。

建设项目场地内设计降雨控制量：

场地入渗实现的控制量为：

式中：

——场地综合径流系数

根据上述计算可知本项目场地综合径流系数为：

则认为场地入渗实现的控制率为 ，实现的降雨控制量为：

下凹绿地有效容积为：

蓄水池有效调蓄容积为：

本项目设计控制雨量为：

故本项目年径流总量控制率 。

4.结论

综上所述，本项目达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条款4.2.14条：充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计：

1、下凹式绿地占绿地面积的比例为 %；

2、公共停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率为 %＞ %；

3、建设后场地外排雨水流量径流系数为 ＜0.4。

条款8.2.2条：合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。本项目作为新开发区域年径流总量控制率达到 %，得 分。