5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 达标自评

达标    □不达标

- 评价要点

- 一氧化碳浓度监控系统：

地下空间建筑面积：   0    m2，地下车库建筑面积：    0   m2

地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：□是、□否

一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、□否

简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）

无地下车库直接得分

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明书 | 一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 施工图 | 一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：