6.1.6建筑应设置信息网络系统。

- 达标自评

达标    □不达标

- 评价要点

- 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：是 □否。

- 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：是 □否。

该系统是否实现以下功能：重要资源共享；系统功能与实际需求相符或贴近；

系统运行正常；□其他功能

- 记录数据完整

物业信息化系统档案资料是否完备：是 □否。

物业信息化系统档案资料是否包以下资料：设计图纸；设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；其他相关资料。

信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：□用水量；□用电量；□用气量；□用冷热量；□设备部品更换；□其他相关数据

简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

系统使用中心数据库，计算机集中整理数字信息，保证了数据记录的有效性。计算机快速、自动、强大的统计汇总功能和丰富的报表打印功能,使各项数据的统计汇总、分析表格一应俱全，功能完整强大。可以随时查阅到最新的详情，并依此做出快速、准确的决策。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修设计 | 信息网络系统设计文件 | 应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：