| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标时数 (h/d) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 37.48 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 1004 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 125.80 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 1005 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 190.92 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 1006 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 80.84 |  | 8.9 |  | 满足 |
|  | 1029 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 315.02 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 1034 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 141.44 |  | 8.8 |  | 满足 |
| 2 | 2003 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 37.48 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 2004 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 125.80 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 2005 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 190.92 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 2006 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 80.84 |  | 9.0 |  | 满足 |
|  | 2029 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 315.02 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 2034 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 141.44 |  | 8.8 |  | 满足 |
| 3 | 2003 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 37.48 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 2004 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 125.80 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 2005 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 190.92 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 2006 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 80.84 |  | 9.1 |  | 满足 |
|  | 2029 |  | 药房 | III |  | 侧面 | 450 |  | 315.02 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 2034 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 141.44 |  | 8.9 |  | 满足 |
| 4 | 4001 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 28.80 |  | 8.7 |  | 满足 |
|  | 4002 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4003 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4004 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4005 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4006 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4007 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4008 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4009 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4010 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4011 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 60.04 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4012 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.7 |  | 满足 |
|  | 4013 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4014 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4015 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4016 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4017 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4018 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4019 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4020 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.32 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4021 |  | 一般病房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 28.80 |  | 8.7 |  | 满足 |
|  | 4058 |  | 活动室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 75.80 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 4059 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 79.40 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 4077 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 13.36 |  | 9.4 |  | 满足 |
|  | 4078 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 14.20 |  | 9.4 |  | 满足 |
|  | 4079 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 29.48 |  | 9.7 |  | 满足 |
|  | 4080 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 14.36 |  | 9.7 |  | 满足 |
|  | 4081 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 14.36 |  | 9.7 |  | 满足 |
|  | 4082 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 10.56 |  | 9.6 |  | 满足 |
|  | 4083 |  | 医生办公室(护士室) | IV |  | 侧面 | 300 |  | 17.48 |  | 9.5 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 设计照度(Lx) |  |  | 总面积(m2) |  | 达标时数(h/d) |  | 结论 |  |
| 医生办公室(护士室) |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 944.93 |  | 9.0 |  | 满足 |  |
| 药房 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 1895.21 |  | 7.4 |  | 满足 |  |
| 一般病房 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 609.37 |  | 8.8 |  | 满足 |  |
| 活动室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 75.80 |  | 7.7 |  | 满足 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 27.56 |  | 9.4 |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  | 3分 |  |