## 估算明细表
估算明细表
项目名称：焦作市第八人民医院项目 | [5 empty] | 编制日期：2011年5月18日
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 单 价（元） | 合 计（万元） | 备注
一 | 主体工程费用（一）+（二）+（三） | m2 | 82445 | 2296.4925 | 18933.4326
(一） | 土建工程（A+B） | m2 | 82445 | 1320.7475 | 10888.9026
A | 地下部分 | m2 | 7615 | 2430.6438 | 1850.9352
1 | 土石方工程 | m3 | 49345.2 | 28.3333 | 139.8114
1.1 | 土方开挖 | m3 | 49345.2 | 25 | 123.363 | 土方外运按1KM考虑
1.2 | 土方回填 | m3 | 8224.2 | 20 | 16.4484
2 | 基坑支护 | m2 | 1900.8 | 300 | 57.024 | 按放坡、挂网喷锚方案
3 | 基础工程 | m2 | 7615 | 200 | 152.3
4 | 结构工程(=4.1+4.2) | m2 | 7615 | 1408 | 1072.192
4.1 | 砼 | m3 | 6853.5 | 450 | 308.4075 | 含混凝土制作、浇捣
4.2 | 钢筋 | T | 1294.55 | 5900 | 763.7845
5 | 建筑 | m2 | 7615 | 350 | 266.525 | 包含墙体砌筑、抹灰、防水、保温、门窗等
6 | 措施及其他费用 | m2 | 7615 | 214.16 | 163.0828 | 包含模板、脚手架、垂直运输、规费等
B | 地上部分 | m2 | 74830 | 1207.8 | 9037.9674
1 | 结构工程(=1.1+1.2) | m2 | 74830 | 553 | 4138.099
1.1 | 砼 | m3 | 26190.5 | 400 | 1047.62 | 含混凝土制作、浇捣
1.2 | 钢筋 | T | 5238.1 | 5900 | 3090.479
2 | 建筑工程 | m2 | 74830 | 350 | 2619.05 | 包含墙体砌筑、栏杆、防水、保温等
3 | 外立面 | m2 | 48639.5 | 300 | 1459.185
3.1 | 铝合金门窗 | m2 | 14591.85 | 400 | 583.674
3.2 | 外墙外立面 | m2 | 48639.5 | 180 | 875.511
4 | 措施及其他费用 | m2 | 74830 | 109.8 | 821.6334 | 模板、脚手架、垂直运输、规费等
(二） | 安装工程（A+B） | m2 | 82445 | 975.745 | 8044.53
A | 地下部分（1+2+…6） | m2 | 7615 | 590 | 449.285
1 | 电气工程 | m2 | 7615 | 280 | 213.22 | 包含变配电设备、电缆、电箱、配管、配线、桥架、电照、防雷
2 | 弱电工程 | m2 | 7615 | 50 | 38.075 | 包含综合布线、公共广播、扩声系统、停车场管理系统
3 | 给排水工程 | m2 | 7615 | 50 | 38.075 | 包含加压设备、水箱、给水管道、污水管道、雨水管道管道
4 | 消防工程 | m2 | 7615 | 130 | 98.995 | 包含消火栓、喷淋、火灾报警、气体灭火
5 | 通风工程 | m2 | 7615 | 80 | 60.92 | 包含通风设备、通风管道系统
B | 地上部分（1+2+…8） | m2 | 74830 | 1015 | 7595.245
1 | 电气工程 | m2 | 74830 | 280 | 2095.24 | 包含变配电设备、电缆、电箱、配管、配线、桥架、电照
2 | 弱电工程 | m2 | 74830 | 140 | 1047.62 | 包含安全防范、综合布线、智能卡应用、医用对讲及呼叫系统、排队叫号系统、公告信息显示系统、会议系统、BAS系统等
3 | 给排水工程 | m2 | 74830 | 80 | 598.64 | 包含给水、热水、污水、雨水等
4 | 消防工程 | m2 | 74830 | 120 | 897.96 | 包含消火栓、喷淋、火灾报警等
5 | 通风空调工程 | m2 | 74830 | 315 | 2357.145 | 包含通风防排烟系统、中央空调系统
6 | 电梯工程 | m2 | 74830 | 80 | 598.64
二 | 室外工程(1+2+3） | m2 | 81044.1 | 88.0708 | 713.7617
1 | 场地平整 | m2 | 81044.1 | 8 | 64.8353
2 | 道路广场铺装工程 | m2 | 21650 | 150 | 324.75 | 包含基层与面层硬质铺装
3 | 室外管网及景观照明 | m2 | 81044.1 | 40 | 324.1764 | 包含路灯、室外强、弱电管网、给排水管网等
三 | 绿化及景观工程（1） | m2 | 29175.876 | 50 | 145.8794
1 | 室外景观及绿化 | m2 | 29175.876 | 50 | 145.8794 | 包含乔木、灌木、花卉、草皮植被等
四 | 配套工程（1+2） | 项 | 1 |  | 150
1 | 医疗污水处理系统 | 项 | 1 |  | 50
2 | 外电引入 | 项 | 1 |  | 100 | 按500米,2路进线
【一】 | 工程费用（一+二+三+四） | m2 | 82445 | 2418.9549 | 19943.0737
【二】 | 工程建设其它费用【一】*15% | 项 | 1 |  | 2991.4611
【三】 | 预备费（【一】+【二】）*5% | 项 | 1 |  | 1146.7267
| 建设项目总投资（【一】+【二】+【三】） | m2 | 82445 | 2920.888 | 24081.2615
说明：1、本估算未考虑医疗工程包括室内精装修、手术室装修及ICU工程、净化医用系统、医用气体工程和物流系统等的费用；
2、本估算未考虑活动家具及厨房设备费用；
3、本估算未考虑医疗设备费用；

## Sheet1 (hidden)
外立面 | 个数 | 周长 | 增加长度（楼梯、内庭院边） | 高度 | 面积 | 备注 | 其中玻璃幕墙长度 | 高度 | 玻璃幕墙面积
1层 | 1 | 371 | 12 | 4.5 | 1723.5 | 含内庭院及庭院边楼梯间，公共走道按内墙做法 | 107 | 4.5 | 481.5
2层 | 1 | 401 | 38.7 | 4 | 1758.8 | 含内庭院及庭院边楼梯间，公共走道按内墙做法 | 131.1 | 4 | 524.4
3层 | 1 | 370 | 38.7 | 4 | 1634.8 | 含内庭院及庭院边楼梯间，公共走道按内墙做法 | 131.1 | 4 | 524.4
4层 | 1 | 381 | 38.7 | 4.2 | 1762.74 | 含内庭院及庭院边楼梯间，公共走道按内墙做法 | 131.1 | 4.2 | 550.62
|  |  |  | 小计 | 6879.84 |  | 其中玻璃幕墙 |  | 2080.92
设备夹层 | 1 | 381 | 0 | 2.2 | 838.2 |  | 49.4 | 2.2 | 108.68
5层 | 1 | 334 | 0 | 3.6 | 1202.4 |  | 49.4 | 3.6 | 177.84
6层-16层 | 11 | 331 | 0 | 3.6 | 13107.6 |  | 49.4 | 3.6 | 1956.24
|  |  |  | 小计 | 15148.2 |  | 其中玻璃幕墙 |  | 2242.76
|  |  |  | 合计 | 22028.04 | #VALUE!
|  | 地下部分 | 砼 | 475
|  |  | 钢筋 | 1020
|  |  | 措施 | 299
1794
|  | 地上部分（16F） | 砼 | 225 |  | 地上部分（2F） | 砼 | 225
|  |  | 钢筋 | 578 |  |  | 钢筋 | 374
|  |  | 措施 | 160.6 |  |  | 措施 | 119.8
|  |  |  | 963.6 |  |  |  | 718.8
|  |  | 面积、长度 | 总价 | 单价
|  | 基坑土石方 | 5600 | 1372000 | 245
|  | 桩基工程 |  |  | 120
|  | 基坑支护 | 326 | 1597400 | 285.25
650.25
|  |  |  | 面积 | 周长
|  | 门诊大厅精装修 | 地面 | 636 | 107 | 350 |  |  | 3868 | 1200 | 4641600
|  |  | 墙面 |  |  | 702.3978 | 1.5492 |  | #VALUE! | 500 | #VALUE!
|  |  | 天棚 |  |  | 150 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[6 empty] | 1202.3978 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 面积 | 周长
|  | 出入院大厅精装修 | 地面 | 331 | 98.2 | 350
|  |  | 墙面 |  |  | 296.6767 | 1.1867
|  |  | 天棚 |  |  | 150
796.6767
|  |  |  | 面积 | 周长
|  | 公共走道精装修 | 地面 | 1404 | 347 | 200
|  |  | 墙面 |  |  | 148.2906 | 0.9886
|  |  | 天棚 |  |  | 100
448.2906
|  |  |  | 面积 | 周长
|  | 医疗用房精装修 | 地面 |  |  | 250
|  |  | 墙面 |  |  | 100 | 1.7518
|  |  | 天棚 |  |  | 100
450

## 技术经济指标 (hidden)
技术经济指标
项目名称：武穴市第一人民医院项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量
一 | 总用地面积 | m2 | 81044.1
二 | 基底面积 | m2 | 19565
三 | 总床位数 | 个 | 800
四 | 总建筑面积 | m2 | 82445
1 | 地下建筑面积 | m2 | 7615
2 | 地上建筑面积 | m2 | 74830
2.1 | 外科病房楼 | m2 | 26860
2.2 | 内科病房楼 | m2 | 15830 | 二期
2.3 | 门诊用房 | m2 | 8710
2.4 | 医技用房 | m2 | 12675
2.5 | 急救中心 | m2 | 3639
2.6 | 康复保健 | m2 | 2761
2.7 | 科研教学 | m2 | 6500 | 二期
2.8 | 行政办公 | m2 | 5500
2.9 | 院内生活 | m2 | 9935
2.1 | 传染病楼 | m2 | 3000
五 | 其他
1 | 容积率 |  | 0.92
2 | 道路广场用地面积 | m2 | 21650
3 | 绿地面积 | m2 | 29175.876
4 | 配建车位 | 辆 | 800 | 其中地下车位679个；地上车位121个；
| 最高建筑层数 | 层数 | 19
| 最高建筑高度 | m | 76
项目名称 |  |  |  | 用地位置
宗地号 |  |  |  | 用地单位 | 重庆市渝北区人民医院
主要技术经济指标（I、II期）
总用地面积（m2） |  |  | 122487 | 净用地面积（m2） |  |  | 86680
总建筑面积（m2） |  |  | 99000 | 绿地面积（m2） |  |  | 32200
地上建筑面积（m2） |  |  | 85000 | 容积率 |  |  | 0.98（总体）
地下建筑面积（m2） |  |  | 14000 | 覆盖率（%） |  |  | 20.8
建筑基地面积（m2） |  |  | 18050 | 绿地率（%） |  |  | 37.1
道路广场用地面积 |  |  | 15000 | 停车位（台） | 地上 |  | 340
总病床位数 |  |  | 1000（一期600） |  | 地下 |  | 260
建筑高度（米） |  |  | 70.00（海拔458.00）
建筑层数（层） |  |  | 17
本期设计建筑子项主要特征
序号 | 名称 |  |  | 内容 |  | 备注
1 | 外科病房楼（m2） |  |  | 28000 |  | （一期）
2 | 内科病房楼（m2） |  |  | 13000 |  | （二期）
3 | 门诊医技（m2） |  |  | 35000 |  | （一期）
4 | 行政后勤（m2） |  |  | 4500 |  | （二期）
5 | 体检康复保健中心（m2） |  |  | 3000 |  | （二期）
6 | 行政科研（m2） |  |  | 1500 |  | （二期）