## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月17日
场地信息
地点 | 焦作 | 经纬度 | 北纬35°14′ 东经113°12′
标准辐照 | 13341KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 67 | 总装机量 | 6.7kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角24°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 91 | 0.568 | 7.2
2月 | 76.8 | 0.47929 | 6.1
3月 | 114.3 | 0.71358 | 9.1
4月 | 125.6 | 0.78401 | 10
5月 | 143.2 | 0.89395 | 11.4
6月 | 139.5 | 0.87076 | 11.1
7月 | 132 | 0.8238 | 10.5
8月 | 112.3 | 0.70058 | 8.9
9月 | 92.9 | 0.57957 | 7.4
10月 | 89.6 | 0.55915 | 7.1
11月 | 52.8 | 0.32982 | 4.2
12月 | 86.2 | 0.5382 | 6.9
全年 | 1256.3 | 7.8407 | 100
年总发电量 | 7.8MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)