| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 37.48 |  | 37.48 |  | 100 |
|  | 1004 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 125.80 |  | 125.80 |  | 100 |
|  | 1005 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 190.92 |  | 190.92 |  | 100 |
|  | 1006 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 80.84 |  | 80.84 |  | 100 |
|  | 1029 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 315.02 |  | 315.02 |  | 100 |
|  | 1034 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 141.44 |  | 141.44 |  | 100 |
| 2~3 | 2003 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 37.48 |  | 37.48 |  | 100 |
|  | 2004 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 125.80 |  | 125.80 |  | 100 |
|  | 2005 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 190.92 |  | 190.92 |  | 100 |
|  | 2006 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 80.84 |  | 80.84 |  | 100 |
|  | 2029 |  | 药房 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 315.02 |  | 315.02 |  | 100 |
|  | 2034 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 141.44 |  | 141.44 |  | 100 |
| 4~16 | 4001 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 28.80 |  | 28.80 |  | 100 |
|  | 4002 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4003 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4004 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4005 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4006 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4007 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4008 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4009 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4010 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4011 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 60.04 |  | 60.04 |  | 100 |
|  | 4012 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4013 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4014 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4015 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4016 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4017 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4018 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4019 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4020 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 100 |
|  | 4021 |  | 一般病房 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 28.80 |  | 28.80 |  | 100 |
|  | 4058 |  | 活动室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 75.80 |  | 75.80 |  | 100 |
|  | 4059 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 79.40 |  | 79.40 |  | 100 |
|  | 4077 |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 13.36 |  | 13.36 |  | 100 |
|  | 4078 |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 14.20 |  | 14.20 |  | 100 |
|  | 4079 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 29.48 |  | 29.48 |  | 100 |
|  | 4080 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 14.36 |  | 14.36 |  | 100 |
|  | 4081 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 14.36 |  | 14.36 |  | 100 |
|  | 4082 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 10.56 |  | 10.56 |  | 100 |
|  | 4083 |  | 医生办公室(护士室) |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 17.48 |  | 17.48 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 医生办公室(护士室) |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 2932.61 |  | 2932.61 |  | 100 |  |
| 药房 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 1895.21 |  | 1895.21 |  | 100 |  |
| 一般病房 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 7921.81 |  | 7921.81 |  | 100 |  |
| 活动室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 985.40 |  | 985.40 |  | 100 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 358.28 |  | 358.28 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |