4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

在广场以及建筑内部设置了显著、醒目的安全警示标志，以此提醒建筑使用者注意安全。将警示标志设置在了人员流动大的场所，例如办公大厅。设置安全引导指示标志，包括人行导向标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志、以及一些促进建筑安全使用的引导标志等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：