5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	  4

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	室内噪声分析结果
[image: image1.png]BER BNV LRI

el sl 3 B IEEINE (P MEEETESPROREE, B [TEME] &9EE

HBEER 3 [ B A — e R AT, AILLE REEINME CHERILE SRR, FSARIRINM
EPIRFEE E 4 EASEAREE, RENEREEE, SRR, FHBERNRSEEIEE
SRR RS 1006 KB BADANE Sf:30 ®iE:26 |[ZEFAIRER, SEFETEFE

TP i < Z @RI CB/T 50378-2019

TEEERE AITEAEN[ERE] &S EE

EEEEESE

AlETE mSHE





[image: image2.png]Lzl
[SEIN=E
rELE
= BADAE[1005] 32 32 (L=<40,A<{TE
= BADAE1006] 36 36 (L<40, A<{TE
= BADAE[007] 32 32 (L=<40,A<{TE
= BADAE[1008] 33 33 (L<40,A<{TE
= BADAE[D01] 34 34 (L=40,A<{TE
= BADAEN02] 34 34 (L=40,A<{TE
= & ADAE[1003] 32 32 (L<45, B</5F
= & ADAE[1004] 35 35 (L<45, B<5F
— EEsWE(1002] 35 35 (L<45, B<{EF
rE2E
= BADAE(2011] 30 30 (L=40,A<{TE
= BADAE(2013] 30 30 (L=40,A<{TE
= BADAE(2014] 32 32 (L=<40,A<{TE
= BADAE[2015] 32 32 (L=<40,A<{TE
= BADAE[2017] 32 32 (L=<40,A<{TE
= B ADAE[2025] 33 33 (L<40,A<{TE
= B ADAE[2026] 33 33 (L<40,A<{TE
= & ADAZE[2005] 32 32 (L<45, B</5F
= & ADAZE[2009] 30 30 (L45,B</EF
= & ADAE(2010] 30 30 (L45,B</EF
EIWE [2006] 31 31 (L=<45, B</EF
WE[2007] 31 31 (L=<45, B</EF
WE[2008] 31 31 (L<45, B<EF
= [3001] 36 36 (L<45, B<{EF




[image: image3.png]28 v O#fEsn O=xrEFE @

; PRt tirnd 1k
i R TR
[SENER
rElE

FE8 A AE[1005]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Aoz 34 33 (L>20, B25)
FE8ANAE[1006]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 Ctr= -5 [33 (1225, A>30)
— Aoz 34 c= -1 33 (L>20, B25)
FE8ASAE[1007]
[ FalE 51 c= -1 50 (L>45, H>50)
] 56 Ctr= -2 [54 (145, E=50)
[~ ShE (c392n) 38 Ctr= -5 [33 (1225, A>30)
— Aoz 34 c= -1 33 (L>20, B25)
»| | FEEADAE008]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
= AIozy) 34 33 (L>20, B25)
— TR 68 66 (L>45, H>50)
rEEAAE1011]
g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI100921) 34 c= -1 33 (L>20, B>25)
[~ ShE(c182) 38 Ctr= -5 [33 (L.225,H=30)
= i 68 c= -2 [66 (1>45,K>50)
rE8AAE1012]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE(c182D) 38 33 (L>25, 8>30)
= AI09z1) 34 33 (L>20, B25)
— TR 68 66 (L>45, H>50)
rEZ A AE[1003]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Ailmo21) 34 33 (LZ20, AZ25)




[image: image4.png]BTE: |

i
<

O#iEn O=PgEE

; iR |5
i (dgﬂmﬁg
rEZ A AE[1004]
g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
— SME(c392D) 38 33 (L>25, B>30)
CEIE@ESE(1002]
[ FalE 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
[~ ShE(c3v2r,cl82m) |38 33 (L>25, B>30)
— iR 68 66 (L>45, H>50)
rE2E
rEEAAE[2011]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Aoz 34 33 (L>20, B25)
FE8ADAE[2013]
[ FalE 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Aoz 34 33 (L>20, B25)
FEBANAE[2014]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Aoz 34 33 (L>20, B25)
FE8 AN AE [2015]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
= AIoz1) 34 33 (L>20, B25)
— iR 68 66 (L>45, H>50)
FEBAAE[2017]
[ FalE 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
= AIoz1) 34 33 (L>20, B25)
i 65 66 (L>45, H>50)




[image: image5.png]O#iEn O=PgEE

; iR |5
i (dgﬂmﬁg
FE8 A AE [2025]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE(c182D) 38 33 (L>25, 8>30)
= AI09z1) 34 33 (L>20, B25)
— iR 68 66 (L>45, H>50)
FEB A AE [20260]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE(c182D) 38 33 (L>25, 8>30)
= AI09z1) 34 33 (L>20, B25)
— iR 68 66 (L>45, H>50)
rEZ A A% [2005]
g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
[~ SME(c1827,C392T) |38 33 (L>25, B>30)
— iR 68 66 (L>45, H>50)
rEZ A A% [2009]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— AI0zy) 34 33 (L>20, B25)
rEZ A AE (2010
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (L>45, B>50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)
— Aoz 34 33 (L>20, B25)
FEIE @S E [2006]
g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
— SME(c392D) 38 33 (L>25, B>30)
FEIE@ESE[2007]
g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (L>45, B>50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
[~ SME (c392D) 38 33 (L>25, B>30)
R 68 66 (L>45, >50)





[image: image6.png]EIE @£ E [2008]

g 51 50 (L>45, H>50)
— hE 56 54 (LZ45,BZ50)
= AI10oz1) 34 33 (L>20, B>25)
— ShE(c392D) 38 33 (L>25, B>30)
S=E
LE&@ESME [3001]
g 51 50 (L>45, H>50)
] 56 54 (LZ45,BZ50)
[~ ShE (c392n) 38 33 (L>25, 8>30)

L





[image: image7.png]BRE: 28 O#Esn OxrEER OxSFE
Lzl AR S R
A=EPN=E
rELE
P8 ADAE[1008]
C mig 69 (L<75, H<65)
FEEADAE011]
C mig 69 (L<75, H<65)
FE8ADAE1012]
C mig 69 (L<75, H<65)
COEESWE1002]
U mig 69 (L<75, H<65)
— 2B
= sE








