8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

R达标；£不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度    3.44      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.79      ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	根据当地风向，合理规划布局，加强空气流通。保护并增大绿地、水体面积。因为城区的水体、绿地对减弱夏季城市热岛效应起着十分可观的作用。在屋面设置屋顶绿化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	住区温度分析
[image: image1.png]



绿容率
[image: image2.jpg]251 TR () | R HEREE ()

TEAAR 1772 HEREA: 4 7088
EWBTA o HERES: 2 o
EEERE 0 HERES: 4 o
e 0 HERES: 2 o
EEZL 0 HTERM: 1 o

=i 4686 HERM: 1 4686
Ea 0 HERH: 3 0

»Ei 11773

BE%: 0.43 HEREE: 11773 ™ HMER: 27433 ™





热岛强度其他详细计算指标
[image: image3.png](1)

SRRETR (1) (FRHHED

1784

178

4686

861

11753

1493

1119

949





热岛强度
[image: image4.png]2] GEmED | F9iR 2 (IARRATFHE (IORBST R (B2 RMRE (REKBERASSRRRE (O
9:00 27.0 7.2 5.8 1.1 27.3 25.1 2.17
10:00 27.0 11.0 5.9 1.2 31.0 26.1 4.89
11:00 27.0 15.1 5.9 1.1 35.1 26.6 8.48
12:00 27.0 18.9 5.5 1.0 39. 4 28. 2 11.24
13:00 27.0 22.2 5.2 0.8 43.1 29. 4 13.75
14:00 27.0 24.7 5.1 0.7 45.9 30.9 14.97
15:00 27.0 26.1 4.9 0.6 47.6 31.7 15.93
16:00 27.0 26.5 4.8 0.4 48.2 31.2 17.00
17:00 27.0 25.8 4.9 0.4 47.6 25.6 17.96
18:00 27.0 24.3 4.8 0.3 46.1 28.3 17.84
15:00 27.0 22.3 4.8 0.2 44.3 27.6 16.73





渗透蒸发计算
[image: image5.png]EFR () [EERRT &b | EE AR Hk (/) | B (eg/ (0 - )
11753 |0. 767 4.50 1.69
1119 0.073 3.00 1.69
1493 0.097 0. 00 0. 00
949 0. 062 3.00 1.69
15315 [1.000 .86 1.52







