可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

1、工程名称：“能量电池”

2、建设场地：本项目位于四川省成都市青羊区宽窄巷子历史文化保护区西侧。

3、建设规模：本工程用地范围16546㎡，总建筑面积为10055.5㎡，其中地上建筑面积6441.91㎡，地下建筑面积3613.39㎡，建筑层数地上3层，建筑高度15m，建筑密度19.26%，建筑容积率0.39。

4、民用建筑工程设计等级：三级。

6、设计使用年限：50年。

7、抗震设防：抗震设防类别丙类，抗震设防烈度为7度。

8、屋面防水等级：Ⅱ级。

9、防火设计：耐火等级为二级。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 2058 | 2443 | 1275 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 262 | 262 | 262 |
| 可变换功能空间(㎡) | 1796 | 2181 | 1013 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  | 4990 |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 988 | 947 | 229 |
| 总计（㎡） | 2164 |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=2164/4990×100%=43.3%；

非灵活隔断的面积比例=1-43.3%=56.7%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。