## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 2022年10月28日 | 2018-12-03
场地信息
贺州 | 沈阳 | 北纬24°25′ 东经111°33′ | 东经 123.38° 北纬41.8°
11299.8KJ/(㎡.day) | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 100Wp | 220Wp
17 | 160 | 1.7kW | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方位角（正南）倾角0° | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
0.96 | 96% | 6.75kW | 50kW
0.01 | 1% | 0.01 | 2%
0.01 | 5% | 0.93149 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
45 | 0.071216 | 4.6 | 8.4
41.7 | 0.066052 | 4.3 | 7.6
41.2 | 0.065275 | 4.2 | 8.9
64.9 | 0.10281 | 6.7 | 9.1
84 | 0.13304 | 8.6 | 9.1
90.4 | 0.14319 | 9.3 | 8.3
109.9 | 0.174 | 11.3 | 8.3
109.6 | 0.17358 | 11.3 | 8.6
101.4 | 0.16056 | 10.4 | 7.9
109 | 0.17261 | 11.2 | 8.6
97.8 | 0.15484 | 10 | 7.6
78.5 | 0.12435 | 8.1 | 7.6
973.5 | 1.5415 | 100 | 100
1.5MWh | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)