## Sheet1
优化策略
优化类别 | 优化尺度 | 优化策略
声环境 | 群体尺度 | 阳台、遮阳等出挑构件下布置吸声材料
利用对声音敏感性不同进行建筑布局
| 单体尺度 | 提高围护结构和门窗隔声性能
走廊吊顶铺设多孔金属吸声材料
采用三玻两腔系统窗有效阻挡声音传播
教室采用混响材料设计有效促进声音传播
光环境 | 群体尺度 | 对相邻过近的建筑进行拆除或改造
| 单体尺度 | 控制房间进深
室内采用高反射比材料
智能化可调节遮阳系统
热环境 | 群体尺度 | 疏导街巷走道
群体尺度提高绿化率
透水铺装地面
| 单体尺度 | 双层中空Low-E玻璃内置遮阳百叶
垂直立体绿化
屋顶花园
水平自遮阳结构及活动百叶
提升围护结构及门窗隔热性能
各朝向差异化窗墙比
近无热桥设计
高性能围护结构
风环境 | 群体尺度 | 适应主导风向优化建筑布局
局部底层架空
| 单体尺度 | 形成横向、竖向通风廊道
增大体形系数，增加迎风面积
局部底层架空
相对布置门窗导风
中庭自然健康通风
节水节能 | 群体尺度 | 智能路灯照明系统
太阳能光伏系统
| 单体尺度 | 高能效比多联式空调(热泵)机组
光伏玻璃幕墙
设置室外与半室外非能耗空间
智慧自控照明系统
大阳能热水系统
太阳能光伏系统
用水、用电分项计量
雨水收集装置
智能优化与控制系统
智能监测系统