- 建筑出入口及平台采用粗面防滑地砖，公共走廊、电梯门厅采用抛光防滑砖，厨房采用高温防滑砖，卫生间采用马赛克防滑砖，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的Bd。

- 建筑室内外活动场所采用粗面防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的Ad。

- 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad级，采用防滑条等防滑构造技术措施。