建设项目日照分析报告

项目名称：恒氧·恒净—后疫情时代校园建筑

“智慧谷”零能耗设计

建设单位：      桂林电子科技大学        （章）

设计单位：       桂林电子科技大学       （章）

2022年12月29日

一、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

桂林电子科技大学  （以下简称委托方），就现有建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：桂林电子科技大学花江智慧谷

用地范围：桂林电子科技大学花江智慧谷

建设基地周边电子地形图（详见附图一）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图二)。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

| 基地内拟建建筑 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 使用性质 | 层数 | 户数 | 窗数 | 建筑高度(米) | 底标高(米) |
| 1# | 办公 | 7 | 7 | 168 | 29.4 | 0.00 |
| 2#3# | 办公 | 7 | 8 | 814 | 38.5 | 0.00 |
| 4# | 办公 | 8 | 6 | 126 | 25.2 | 0.00 |
| 5# | 办公 | 8 | 8 | 339 | 37.8 | 0.00 |
| 6# | 办公 | 7 | 7 | 189 | 29.4 | 0.00 |
| 9# | 办公 | 8 | 8 | 75 | 37.8 | 0.00 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

| 遮挡关系表 |  |
| --- | --- |
| 被遮挡建筑 | 遮挡物建筑 |
| 1# | 6# |
| 2#3# | 1#,4#,5# |
| 4# | 2#3#,5# |
| 5# | 1#,6# |
| 6# | 1#,5# |
| 9# | 2#3#,4# |

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

二、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表。

分户统计表：

| 日照时数 | 总户数 | 比例 | 栋号 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3小时 | 51 | 98% |  | 8 |
|  |  |  | 1# | 7 |
|  |  |  | 2#3# | 8 |
|  |  |  | 4# | 6 |
|  |  |  | 5# | 8 |
|  |  |  | 6# | 6 |
|  |  |  | 9# | 8 |
| 不足1小时 | 1 | 2% | 6# | 1 |
| 不满足要求 | 1 | 2% | 6# | 1 |
| 总计 | 52 | 100% |  |  |

窗报批表：

| 窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 分户编号 |  |  | 窗位 |  |  |  |  | 窗台高(米) |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  | 居住空间数 |  |  | 朝向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 316 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 11:35～16:00 |  |  | 04:25 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 11:58～16:00 |  |  | 04:02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 12:19～16:00 |  |  | 03:41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 12:37～16:00 |  |  | 03:23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 12:54～16:00 |  |  | 03:06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 13:09～16:00 |  |  | 02:51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 2 | 2 |  |  | 315 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 11:10～16:00 |  |  | 04:50 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 11:35～16:00 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 11:58～16:00 |  |  | 04:02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 12:19～16:00 |  |  | 03:41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 12:20～16:00 |  |  | 03:40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 12:22～16:00 |  |  | 03:38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 12:36～16:00 |  |  | 03:24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 3 | 2 |  |  | 315 |  |  |  |  | 9.90 |  |  | 11:10～16:00 |  |  | 04:50 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 316～317 |  |  |  |  | 9.90 |  |  | 11:25～16:00 |  |  | 04:35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 318～321 |  |  |  |  | 9.90 |  |  | 11:38～16:00 |  |  | 04:22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 4 | 2 |  |  | 315 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 10:32～16:00 |  |  | 05:28 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 316～328 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 10:43～16:00 |  |  | 05:17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～08:23 10:43～16:00 |  |  | 05:17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～09:02 10:43～16:00 |  |  | 05:17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～09:39 10:43～16:00 |  |  | 05:17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:13 10:43～16:00 |  |  | 05:17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 5 | 2 |  |  | 315～328 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～08:23 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～09:02 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～09:39 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 6 | 2 |  |  | 315～328 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 09:02～16:00 |  |  | 06:58 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～08:23 09:02～16:00 |  |  | 06:58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～09:02 09:02～16:00 |  |  | 06:58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 331～332 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～356,360～361 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 7 | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 26.70 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  | 3 |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  | 315～328 |  |  |  |  | 26.70 |  |  | 08:19～16:00 |  |  | 07:41 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 329～332 |  |  |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 346～361 |  |  |  |  | 26.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 8 | 2 |  |  | 290 |  |  |  |  | 35.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  | 3 |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  | 315～332 |  |  |  |  | 30.90 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |
|  |  |  |  | 346～361 |  |  |  |  | 30.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
| 1#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层号 |  |  | 分户编号 |  |  | 窗位 | 窗台高(米) |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  | 居住空间数 |  |  | 朝向 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 0.90 |  |  | 10:49～14:58 |  |  | 04:09 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 0.00 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 5.70 |  |  | 10:49～14:58 |  |  | 04:09 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 4.80 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 4.80 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 9.90 |  |  | 10:49～15:14 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 9.00 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 9.00 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 14.10 |  |  | 10:49～15:37 |  |  | 04:48 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 13.20 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 13.20 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 17.40 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 17.40 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 22.50 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 22.50 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 21.60 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 21.60 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2 |  |  | 1～18 | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 26.70 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 26.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 25.80 |  |  | 08:00～14:44 |  |  | 06:44 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22～24 | 25.80 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#3#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层号 |  | 分户编号 |  |  | 窗位 |  |  | 窗台高(米) |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  | 居住空间数 |  |  | 朝向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～14:21 |  |  | 03:32 |  |  | 3 |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0.90 |  |  | 10:44～14:43 |  |  | 03:59 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 3.30 |  |  | 09:32～15:51 |  |  | 06:19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0.90 |  |  | 10:56～14:41 |  |  | 03:45 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～14:29 |  |  | 03:40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 0.90 |  |  | 12:10～16:00 |  |  | 03:50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～10:53 10:54～16:00 |  |  | 05:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～09:17 |  |  | 01:17 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～09:33 |  |  | 01:33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～09:38 |  |  | 01:38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～08:03 |  |  | 00:03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18～21 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0.90 |  |  | 11:00～14:29 |  |  | 03:29 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0.90 |  |  | 11:00～16:00 |  |  | 05:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～14:39 |  |  | 03:50 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 0.90 |  |  | 09:51～16:00 |  |  | 06:09 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0.90 |  |  | 09:51～16:00 |  |  | 06:09 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 0.90 |  |  | 11:14～14:52 |  |  | 03:38 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34～36 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 0.90 |  |  | 08:46～09:22 13:41～14:40 15:14～15:17 |  |  | 00:59 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37～38 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～09:45 |  |  | 01:45 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 0.90 |  |  | 09:20～15:12 |  |  | 05:52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 0.90 |  |  | 10:08～15:16 |  |  | 05:08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43～45,47～48 |  |  | 0.90 |  |  | 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49 |  |  | 0.90 |  |  | 09:57～16:00 |  |  | 06:03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.90 |  |  | 12:50～16:00 |  |  | 03:10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 52 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:31 |  |  | 02:31 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | 0.90 |  |  | 12:30～14:50 |  |  | 02:20 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 0.90 |  |  | 11:20～16:00 |  |  | 04:40 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 1.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 59 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 60～61 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  | 0.90 |  |  | 10:30～15:01 |  |  | 04:31 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  | 0.90 |  |  | 09:40～14:37 |  |  | 04:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64 |  |  | 0.90 |  |  | 09:00～14:00 |  |  | 05:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  | 0.90 |  |  | 08:46～13:10 |  |  | 04:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66 |  |  | 0.90 |  |  | 08:46～10:58 10:59～11:00 11:01～11:02 11:28～12:06 |  |  | 02:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 68～69 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 70～71 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～14:50 |  |  | 04:01 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 73 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 76 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 78～81 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 83 |  |  | 0.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～14:54 |  |  | 04:05 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 86 |  |  | 0.90 |  |  | 10:49～15:46 |  |  | 04:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 87 |  |  | 0.90 |  |  | 08:00～09:12 |  |  | 01:12 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  | 0.90 |  |  | 08:46～09:50 15:06～15:22 |  |  | 01:04 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  | 0.90 |  |  | 12:23～15:23 |  |  | 03:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91 |  |  | 0.90 |  |  | 09:50～16:00 |  |  | 06:10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92 |  |  | 3.30 |  |  | 09:32～10:50 |  |  | 01:18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5.70 |  |  | 10:17～15:10 |  |  | 04:53 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5.70 |  |  | 08:23～13:36 |  |  | 05:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5.70 |  |  | 08:23～14:05 |  |  | 05:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5.70 |  |  | 09:04～15:04 |  |  | 06:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.70 |  |  | 09:30～15:17 |  |  | 05:47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6～7 |  |  | 8.10 |  |  | 08:54～16:00 |  |  | 07:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8～11 |  |  | 5.70 |  |  | 09:12～16:00 |  |  | 06:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | 5.70 |  |  | 09:41～16:00 |  |  | 06:19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | 5.70 |  |  | 10:49～14:54 |  |  | 04:05 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 5.70 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 16～17 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | 5.70 |  |  | 11:29～15:15 |  |  | 03:46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19～21 |  |  | 5.70 |  |  | 10:49～15:15 |  |  | 04:26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～08:09 |  |  | 00:09 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 5.70 |  |  | 09:13～16:00 |  |  | 06:47 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 5.70 |  |  | 09:13～16:00 |  |  | 06:47 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 5.70 |  |  | 10:17～15:02 |  |  | 04:45 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 5.70 |  |  | 08:24～12:20 |  |  | 03:56 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 5.70 |  |  | 08:24～13:00 |  |  | 04:36 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 5.70 |  |  | 08:28～14:29 |  |  | 06:01 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 5.70 |  |  | 08:44～14:48 |  |  | 06:04 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 5.70 |  |  | 10:02～15:28 |  |  | 05:26 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 5.70 |  |  | 10:42～15:38 |  |  | 04:56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 5.70 |  |  | 12:23～15:46 |  |  | 03:23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |  | 5.70 |  |  | 10:35～15:20 |  |  | 04:45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42～44 |  |  | 5.70 |  |  | 09:12～16:00 |  |  | 06:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  | 5.70 |  |  | 10:18～16:00 |  |  | 05:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 |  |  | 5.70 |  |  | 12:00～16:00 |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 |  |  | 5.70 |  |  | 14:46～16:00 |  |  | 01:14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48 |  |  | 5.70 |  |  | 15:48～16:00 |  |  | 00:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 52～54 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～08:37 |  |  | 00:37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | 5.70 |  |  | 14:33～15:15 |  |  | 00:42 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 5.70 |  |  | 12:44～15:15 |  |  | 02:31 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 6.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57～59 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 60～61 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  | 5.70 |  |  | 10:49～15:15 |  |  | 04:26 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  | 5.70 |  |  | 10:49～15:44 |  |  | 04:55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64～65 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 67 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 68 |  |  | 5.70 |  |  | 11:00～15:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 71～72 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 73 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 75～78 |  |  | 5.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 79 |  |  | 5.70 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  | 5.70 |  |  | 10:20～10:49 |  |  | 00:29 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 81～87 |  |  | 5.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  | 5.70 |  |  | 10:49～14:39 |  |  | 03:50 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  | 5.70 |  |  | 09:13～10:51 |  |  | 01:38 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 91 |  |  | 5.70 |  |  | 10:51～15:58 |  |  | 05:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92 |  |  | 5.70 |  |  | 08:23～09:47 10:17～10:58 |  |  | 01:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 93 |  |  | 5.70 |  |  | 08:23～11:36 |  |  | 03:13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.90 |  |  | 09:59～15:27 |  |  | 05:28 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 9.90 |  |  | 08:04～11:00 |  |  | 02:56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 9.90 |  |  | 08:08～12:47 |  |  | 04:39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 9.90 |  |  | 08:03～14:12 |  |  | 06:09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 9.90 |  |  | 08:08～15:03 |  |  | 06:55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 9.90 |  |  | 08:43～15:33 |  |  | 06:50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 9.90 |  |  | 09:48～15:54 |  |  | 06:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8～9 |  |  | 12.30 |  |  | 08:24～16:00 |  |  | 07:36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | 9.90 |  |  | 08:50～16:00 |  |  | 07:10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | 9.90 |  |  | 09:22～16:00 |  |  | 06:38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13～14 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～14:56 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | 9.90 |  |  | 13:01～15:40 |  |  | 02:39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18～19 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:40 |  |  | 04:51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:43 15:55～16:00 |  |  | 04:54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21～23 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 9.90 |  |  | 09:23～15:19 |  |  | 05:56 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 9.90 |  |  | 08:08～11:51 |  |  | 03:43 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 9.90 |  |  | 08:03～13:34 |  |  | 05:31 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 9.90 |  |  | 08:03～14:41 |  |  | 06:38 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 9.90 |  |  | 08:23～15:20 |  |  | 06:57 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 9.90 |  |  | 09:10～15:44 |  |  | 06:34 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 9.90 |  |  | 10:39～16:00 |  |  | 05:21 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 9.90 |  |  | 12:22～16:00 |  |  | 03:38 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 9.90 |  |  | 08:38～16:00 |  |  | 07:22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 9.90 |  |  | 10:08～16:00 |  |  | 05:52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43～44 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:05 |  |  | 04:16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～14:56 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～09:09 |  |  | 01:09 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 48 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 49～52 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |  | 9.90 |  |  | 10:19～10:49 |  |  | 00:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:20 10:37～10:49 |  |  | 02:20 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 10.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～09:57 |  |  | 01:57 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 59 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 61 |  |  | 9.90 |  |  | 11:00～15:32 |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 62～64 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 66～67 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 68 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:40 |  |  | 04:51 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 69～70 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 71 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  | 9.90 |  |  | 09:34～10:49 |  |  | 01:15 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 73 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:40 |  |  | 04:51 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 74 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 76 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 77 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 78 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 79 |  |  | 9.90 |  |  | 11:28～15:40 |  |  | 04:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 81 |  |  | 9.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 82 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 83 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:05 15:09～16:00 |  |  | 04:16 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 86 |  |  | 9.90 |  |  | 15:27～15:40 |  |  | 00:13 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 87 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 88 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:05 |  |  | 04:16 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:05 |  |  | 04:16 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 92 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 93 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94～95 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96～97 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～14:56 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 98 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 99 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～10:12 |  |  | 02:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 9.90 |  |  | 08:00～09:21 |  |  | 01:21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 101～102 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～16:00 |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 103 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 105～110 |  |  | 9.90 |  |  | 10:49～15:38 |  |  | 04:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 111 |  |  | 9.90 |  |  | 11:09～15:38 |  |  | 04:29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 112 |  |  | 9.90 |  |  | 11:31～15:38 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 113 |  |  | 9.90 |  |  | 11:56～15:38 |  |  | 03:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 114 |  |  | 9.90 |  |  | 12:19～15:38 |  |  | 03:19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  | 9.90 |  |  | 12:27～15:38 |  |  | 03:11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 116 |  |  | 9.90 |  |  | 12:33～15:38 |  |  | 03:05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 117 |  |  | 9.90 |  |  | 12:40～15:38 |  |  | 02:58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 118 |  |  | 9.90 |  |  | 12:53～15:38 |  |  | 02:45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 119 |  |  | 9.90 |  |  | 13:03～15:38 |  |  | 02:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  |  | 9.90 |  |  | 13:15～15:38 |  |  | 02:23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 121 |  |  | 9.90 |  |  | 13:28～15:38 |  |  | 02:10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 |  |  | 9.90 |  |  | 13:44～15:38 |  |  | 01:54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 123 |  |  | 9.90 |  |  | 14:02～15:43 |  |  | 01:41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 124 |  |  | 9.90 |  |  | 14:25～15:49 |  |  | 01:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 |  |  | 9.90 |  |  | 14:54～15:54 |  |  | 01:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 126 |  |  | 9.90 |  |  | 15:29～16:00 |  |  | 00:31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 127～128 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 129 |  |  | 9.90 |  |  | 10:54～16:00 |  |  | 05:06 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 130 |  |  | 9.90 |  |  | 08:07～09:31 09:32～09:35 09:42～10:49 |  |  | 01:24 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 131 |  |  | 9.90 |  |  | 08:09～09:27 09:52～10:49 |  |  | 01:18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 132 |  |  | 9.90 |  |  | 08:11～09:23 10:04～10:49 |  |  | 01:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 133 |  |  | 9.90 |  |  | 08:13～09:16 10:17～10:49 |  |  | 01:03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 134 |  |  | 9.90 |  |  | 08:15～09:13 10:32～10:49 |  |  | 00:58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 135 |  |  | 9.90 |  |  | 08:17～09:08 10:47～10:49 |  |  | 00:51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 136 |  |  | 9.90 |  |  | 08:19～09:01 10:47～10:49 |  |  | 00:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 137 |  |  | 9.90 |  |  | 08:22～08:54 10:46～10:49 |  |  | 00:32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 138 |  |  | 9.90 |  |  | 08:24～08:42 10:46～10:49 |  |  | 00:18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 139 |  |  | 9.90 |  |  | 08:27～08:36 |  |  | 00:09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140～153 |  |  | 9.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 154 |  |  | 9.90 |  |  | 08:41～10:51 |  |  | 02:10 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
| 4 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 14.10 |  |  | 09:39～16:00 |  |  | 06:21 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～11:06 |  |  | 03:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～13:32 |  |  | 05:32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～15:00 |  |  | 07:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～15:42 |  |  | 07:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 14.10 |  |  | 08:12～16:00 |  |  | 07:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 14.10 |  |  | 09:23～16:00 |  |  | 06:37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 14.10 |  |  | 08:12～16:00 |  |  | 07:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 14.10 |  |  | 08:18～16:00 |  |  | 07:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | 14.10 |  |  | 08:52～16:00 |  |  | 07:08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:14 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:22 |  |  | 04:33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 14.10 |  |  | 11:25～16:00 |  |  | 04:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17～19 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20～22 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 23～24 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 14.10 |  |  | 10:51～15:58 |  |  | 05:07 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 14.10 |  |  | 08:12～16:00 |  |  | 07:48 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 14.10 |  |  | 08:58～15:49 |  |  | 06:51 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～12:19 |  |  | 04:19 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～14:24 |  |  | 06:24 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～15:24 |  |  | 07:24 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～15:55 |  |  | 07:55 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 14.10 |  |  | 08:39～16:00 |  |  | 07:21 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 14.10 |  |  | 10:35～16:00 |  |  | 05:25 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 14.10 |  |  | 12:22～16:00 |  |  | 03:38 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 14.10 |  |  | 08:12～16:00 |  |  | 07:48 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 14.10 |  |  | 08:10～16:00 |  |  | 07:50 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 14.10 |  |  | 08:10～16:00 |  |  | 07:50 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 14.10 |  |  | 09:48～16:00 |  |  | 06:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42～43 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:22 |  |  | 04:33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:14 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～09:09 |  |  | 01:09 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 47 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 48 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 49 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～08:45 09:43～10:37 |  |  | 00:54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:38 |  |  | 02:38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51～53 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  |  | 14.10 |  |  | 09:25～10:49 |  |  | 01:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56～57 |  |  | 14.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 58 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 59 |  |  | 14.10 |  |  | 11:00～15:58 |  |  | 04:58 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 60～62 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 64～65 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 66 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 67～68 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 69 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  | 14.10 |  |  | 08:52～10:49 |  |  | 01:57 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 71 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 73 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 74 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 76 |  |  | 14.10 |  |  | 09:52～10:49 |  |  | 00:57 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 77 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 78 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 79 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  | 14.10 |  |  | 10:24～10:49 |  |  | 00:25 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 81 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 82 |  |  | 14.10 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 83 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 84 |  |  | 14.10 |  |  | 13:27～16:00 |  |  | 02:33 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 86 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:22 15:54～16:00 |  |  | 04:33 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 87 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 88 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:22 |  |  | 04:33 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 91 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92～93 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:14 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 95 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:38 |  |  | 02:38 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 96 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:39 |  |  | 02:39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:14 |  |  | 04:25 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 98～99 |  |  | 14.10 |  |  | 08:12～16:00 |  |  | 07:48 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 102～111 |  |  | 14.10 |  |  | 10:49～15:55 |  |  | 05:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 112 |  |  | 14.10 |  |  | 10:50～15:55 |  |  | 05:05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 113 |  |  | 14.10 |  |  | 11:18～15:55 |  |  | 04:37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 114 |  |  | 14.10 |  |  | 11:51～15:55 |  |  | 04:04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  | 14.10 |  |  | 12:31～15:55 |  |  | 03:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 116 |  |  | 14.10 |  |  | 12:56～15:55 |  |  | 02:59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 117 |  |  | 14.10 |  |  | 13:07～15:55 |  |  | 02:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 118 |  |  | 14.10 |  |  | 13:20～15:55 |  |  | 02:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 119 |  |  | 14.10 |  |  | 13:41～15:55 |  |  | 02:14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  |  | 14.10 |  |  | 14:02～15:55 |  |  | 01:53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 121 |  |  | 14.10 |  |  | 14:25～15:55 |  |  | 01:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 |  |  | 14.10 |  |  | 14:53～15:55 |  |  | 01:02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 123 |  |  | 14.10 |  |  | 15:29～16:00 |  |  | 00:31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 124～125 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 126～130 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 131 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～09:08 09:12～09:13 09:25～10:49 |  |  | 01:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 132 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～09:02 09:37～10:49 |  |  | 01:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 133 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～08:55 09:52～10:49 |  |  | 00:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 134 |  |  | 14.10 |  |  | 08:00～08:42 08:44～08:46 10:08～10:49 |  |  | 00:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 135 |  |  | 14.10 |  |  | 08:02～08:37 10:27～10:49 |  |  | 00:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 136 |  |  | 14.10 |  |  | 08:04～08:26 10:46～10:49 |  |  | 00:22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 137 |  |  | 14.10 |  |  | 08:06～08:13 10:46～10:49 |  |  | 00:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 138～139 |  |  | 14.10 |  |  | 10:45～10:49 |  |  | 00:04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140～149 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 |  |  | 14.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 151 |  |  | 14.10 |  |  | 08:13～10:51 |  |  | 02:38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 152 |  |  | 16.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 18.30 |  |  | 09:00～16:00 |  |  | 07:00 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～11:20 |  |  | 03:20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～14:51 |  |  | 06:51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～15:59 |  |  | 07:59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5～6 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 18.30 |  |  | 08:30～16:00 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8～12 |  |  | 18.30～20.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | 18.30 |  |  | 09:47～10:49 |  |  | 01:02 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 18.30 |  |  | 14:07～16:00 |  |  | 01:53 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 15～18 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  | 18.30 |  |  | 09:02～10:24 |  |  | 01:22 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 20～21 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22～24 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 18.30 |  |  | 10:50～16:00 |  |  | 05:10 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 18.30 |  |  | 08:15～15:49 |  |  | 07:34 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～13:26 |  |  | 05:26 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～15:35 |  |  | 07:35 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 18.30 |  |  | 08:56～16:00 |  |  | 07:04 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 18.30 |  |  | 10:09～16:00 |  |  | 05:51 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 18.30 |  |  | 08:57～16:00 |  |  | 07:03 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:37 |  |  | 02:37 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 42 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:24 |  |  | 02:24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:32 |  |  | 02:32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46～48 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49 |  |  | 18.30 |  |  | 08:36～10:49 |  |  | 02:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |  | 18.30 |  |  | 09:58～10:29 |  |  | 00:31 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  |  | 18.30 |  |  | 10:59～16:00 |  |  | 05:01 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 18.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 58 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 59～60 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 61 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 62～63 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 64 |  |  | 18.30 |  |  | 08:14～10:49 |  |  | 02:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 66～67 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 68 |  |  | 18.30 |  |  | 08:55～10:49 |  |  | 01:54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 69 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 71 |  |  | 18.30 |  |  | 09:16～10:49 |  |  | 01:33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73 |  |  | 18.30 |  |  | 10:36～10:49 |  |  | 00:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74 |  |  | 18.30 |  |  | 11:23～16:00 |  |  | 04:37 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 76 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 77 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80～81 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 82 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:36 |  |  | 02:36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 83 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:39 |  |  | 02:39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84～85 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 86 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 88 |  |  | 18.30 |  |  | 10:49～15:41 |  |  | 04:52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89～95 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 |  |  | 18.30 |  |  | 10:49～15:41 15:59～16:00 |  |  | 04:52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97～98 |  |  | 18.30 |  |  | 10:49～15:41 |  |  | 04:52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 99～101 |  |  | 18.30 |  |  | 10:49～15:34 |  |  | 04:45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 102 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 103 |  |  | 18.30 |  |  | 10:51～15:58 |  |  | 05:07 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 104 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～12:57 |  |  | 04:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 105～119 |  |  | 18.30 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  |  | 18.30 |  |  | 10:55～16:00 |  |  | 05:05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 121 |  |  | 18.30 |  |  | 11:43～16:00 |  |  | 04:17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 |  |  | 18.30 |  |  | 12:48～16:00 |  |  | 03:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 123 |  |  | 18.30 |  |  | 13:53～16:00 |  |  | 02:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 124 |  |  | 18.30 |  |  | 14:16～16:00 |  |  | 01:44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 |  |  | 18.30 |  |  | 14:45～16:00 |  |  | 01:15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 126 |  |  | 18.30 |  |  | 15:28～16:00 |  |  | 00:32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 127～128 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 129～133 |  |  | 18.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 134 |  |  | 18.30 |  |  | 10:42～10:49 |  |  | 00:07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 135 |  |  | 18.30 |  |  | 10:43～10:49 |  |  | 00:06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 136～137 |  |  | 18.30 |  |  | 10:44～10:49 |  |  | 00:05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 138 |  |  | 18.30 |  |  | 10:20～10:49 |  |  | 00:29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 139 |  |  | 18.30 |  |  | 09:52～10:49 |  |  | 00:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140 |  |  | 18.30 |  |  | 09:30～10:49 |  |  | 01:19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 141 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～08:13 09:13～10:49 |  |  | 01:36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～08:26 08:59～10:49 |  |  | 01:50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 143 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～08:37 08:39～08:42 08:47～10:49 |  |  | 02:02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 144～152 |  |  | 18.30 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2 |  |  | 1～7 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 24.90 |  |  | 08:09～11:37 15:08～16:00 |  |  | 03:28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 24.90 |  |  | 08:00～15:12 |  |  | 07:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11～15 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 22.50 |  |  | 10:59～16:00 |  |  | 05:01 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | 22.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～10:26 |  |  | 02:26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20～24 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～15:49 |  |  | 07:49 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～10:37 |  |  | 02:37 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～10:21 |  |  | 02:21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |  | 22.50 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |  | 22.50 |  |  | 08:00～15:29 |  |  | 07:29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56～57 |  |  | 23.10 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
| 7 |  | 2 |  |  | 1～7 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 29.10 |  |  | 08:09～11:29 |  |  | 03:20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 29.10 |  |  | 08:00～15:12 |  |  | 07:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10～14 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 26.70 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 26.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～10:26 10:39～10:49 |  |  | 02:26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18～20 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～13:32 |  |  | 05:32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22～23 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～15:49 |  |  | 07:49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～10:49 |  |  | 02:49 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～10:21 |  |  | 02:21 |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  | 26.70 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 41～45 |  |  | 26.70 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 56～57 |  |  | 27.30 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |  |
| 8 |  | 2 |  |  | 1～6 |  |  | 30.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  | 3 |  |  | 南偏东23度 |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 30.90 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 30.90 |  |  | 0 |  |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 30.90 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | 30.90 |  |  | 10:48～16:00 |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | 30.90 |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  | 南偏东23度 |  |

| 4#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 分户编号 |  |  |  | 窗位 |  |  |  | 窗台高(米) |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  | 居住空间数 |  |  |  | 朝向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 292～293,295～296 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 297～299 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:03～10:49 |  | 02:46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302～303 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 12:22～16:00 |  | 03:38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 13:25～16:00 |  | 02:35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 14:57～16:00 |  | 01:03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 15:24～16:00 |  | 00:36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 15:47～16:00 |  | 00:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312～314 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  | 292～293,295～299 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302～303 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 11:20～16:00 |  | 04:40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 12:34～16:00 |  | 03:26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 13:46～16:00 |  | 02:14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 15:24～16:00 |  | 00:36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 15:47～16:00 |  | 00:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312～314 |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  | 292～293,295～299 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302～303 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 10:48～16:00 |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 11:18～16:00 |  | 04:42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 12:51～16:00 |  | 03:09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 14:17～16:00 |  | 01:43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 15:47～16:00 |  | 00:13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312～314 |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  | 292～293,295～299 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302～303 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307～308 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 10:48～16:00 |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 11:15～16:00 |  | 04:45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 13:12～16:00 |  | 02:48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 15:04～16:00 |  | 00:56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312～314 |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  | 292～293,295～299 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302～303 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307～309 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 10:48～16:00 |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 11:10～16:00 |  | 04:50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 13:42～16:00 |  | 02:18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312～314 |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  |  |  | 292～293,295～299 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 08:00～10:49 |  | 02:49 |  |  | 3 |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 300～301 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏西23度 |
|  |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 北偏东67度 |
|  |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 10:34～10:49 |  | 00:15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 305～306 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  | 南偏西67度 |
|  |  |  |  |  | 307～310 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 10:48～16:00 |  | 05:12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 11:03～16:00 |  | 04:57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 312 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 14:27～16:00 |  | 01:33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 313～314 |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  | 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层号 |  |  | 窗位 |  |  | 窗台高(米) |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 244～259 |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～261 |  |  | 1.50 |  |  |  | 09:47～16:00 |  |  |  |  |  | 06:13 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 262～272 |  |  | 1.50 |  |  |  | 09:53～16:00 |  |  |  |  |  | 06:07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  |  | 1.50 |  |  |  | 10:10～16:00 |  |  |  |  |  | 05:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 1.50 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 1.50 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 1.50 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～286 |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 1.50 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 2 |  |  | 244～259 |  |  | 6.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260 |  |  | 6.30 |  |  |  | 09:09～16:00 |  |  |  |  |  | 06:51 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 261～272 |  |  | 6.30 |  |  |  | 09:13～16:00 |  |  |  |  |  | 06:47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  |  | 6.30 |  |  |  | 09:49～16:00 |  |  |  |  |  | 06:11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 6.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 6.30 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 6.30 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 6.30 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～286 |  |  | 6.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 6.30 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 3 |  |  | 244～259 |  |  | 11.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～270 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:37～16:00 |  |  |  |  |  | 07:23 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 271 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:00～08:03 08:37～16:00 |  |  |  |  |  | 07:23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 272 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:00～08:34 08:37～16:00 |  |  |  |  |  | 07:23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:41～16:00 |  |  |  |  |  | 07:19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 11.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 11.10 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 11.10 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 11.10 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 11.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:00～08:44 |  |  |  |  |  | 00:44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 11.10 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 4 |  |  | 244～259 |  |  | 15.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～270 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:03～16:00 |  |  |  |  |  | 07:57 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 271 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:00～08:03 08:03～16:00 |  |  |  |  |  | 07:57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 272～277 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  |  |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 15.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 15.90 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 15.90 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 15.90 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 15.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:00～08:44 |  |  |  |  |  | 00:44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 15.90 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 5 |  |  | 244～259 |  |  | 20.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～277 |  |  | 20.70 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  |  |  |  | 08:00 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 20.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 20.70 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 20.70 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 20.70 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 20.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 20.70 |  |  |  | 08:00～08:44 |  |  |  |  |  | 00:44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 20.70 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 6 |  |  | 244～259 |  |  | 25.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～277 |  |  | 25.50 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  |  |  |  | 08:00 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 25.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 25.50 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 25.50 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 25.50 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 25.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 25.50 |  |  |  | 08:00～08:44 |  |  |  |  |  | 00:44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 25.50 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 7 |  |  | 244～259 |  |  | 30.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～277 |  |  | 30.30 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  |  |  |  | 08:00 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 30.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 30.30 |  |  |  | 11:11～16:00 |  |  |  |  |  | 04:49 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 30.30 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 30.30 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 30.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 30.30 |  |  |  | 08:00～08:44 |  |  |  |  |  | 00:44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  | 30.30 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
| 8 |  |  | 244～259 |  |  | 35.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 260～277 |  |  | 35.10 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  |  |  |  | 08:00 |  |  |  | 南偏东23度 |  |  |
|  |  |  | 278～280 |  |  | 35.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |  |
|  |  |  | 281 |  |  | 35.10 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |  |
|  |  |  | 282 |  |  | 35.10 |  |  |  | 11:28～16:00 |  |  |  |  |  | 04:32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 |  |  | 35.10 |  |  |  | 13:10～16:00 |  |  |  |  |  | 02:50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284～285 |  |  | 35.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏东67度 |  |  |
|  |  |  | 286 |  |  | 35.10 |  |  |  | 08:00～08:44 08:46～10:49 |  |  |  |  |  | 02:03 |  |  |  |  |  |  |
| 6#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层号 |  | 窗位 |  |  |  |  |  | 窗台高(米) |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 70～77 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 81～89 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:07～08:32 |  |  |  |  | 00:25 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 91 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:13～08:32 |  |  |  |  | 00:19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:20～08:32 08:57～10:49 |  |  |  |  | 01:52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:25～10:49 |  |  |  |  | 02:24 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:28～10:49 |  |  |  |  | 02:21 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 95 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 95～97 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:28～10:49 |  |  |  |  | 02:21 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
| 2 |  | 70～80 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 82 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 82 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 83 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 83 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 84 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 84 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 85 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 85 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 86 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 86 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 88 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 88 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 89 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 89 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:07～10:49 |  |  |  |  | 02:42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:13～10:49 |  |  |  |  | 02:36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:17～10:49 |  |  |  |  | 02:32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:17～10:49 |  |  |  |  | 02:32 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:17～10:49 |  |  |  |  | 02:32 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 95 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 95～97 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:17～10:49 |  |  |  |  | 02:32 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
| 3 |  | 70～80 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 82 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 82 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 83 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 83 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 84 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 84 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 85 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 85 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 86 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 86 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 88 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 88 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 89 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 89 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:00～10:49 |  |  |  |  | 02:49 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 90～92 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 95 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 95 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 96 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 96 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 97 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 97 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 08:05～10:49 |  |  |  |  | 02:44 |  |  |  | 北偏东67度 |  |
|  |  | 98 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 78～89,93～95 |  |  |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 96～98 |  |  |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 14.10 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 78～89,93～95 |  |  |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 96～98 |  |  |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 18.30 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 78～89,93～95 |  |  |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 96～98 |  |  |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.50 |  |  |  | 10:48～16:00 |  |  |  |  | 05:12 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 78～89,93～95 |  |  |  |  |  | 26.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 北偏西23度 |  |
|  |  | 96～98 |  |  |  |  |  | 26.70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 00:00 |  |  |  | 南偏西67度 |  |
| 9#楼窗日照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层号 |  |  |  | 窗位 |  |  | 窗台高(米) |  |  |  | 日照时间 |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日照时间 |  |  | 最长有效连照 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 363 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:31～12:43 |  |  | 04:12 |  |  |  |  | 南偏东76度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 364 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:29～12:43 |  |  | 04:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 365 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:06～08:09 08:21～12:43 |  |  | 04:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 366 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～13:09 |  |  | 05:09 |  |  |  |  | 南偏东8度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 367 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～14:25 |  |  | 06:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 368 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～15:12 |  |  | 07:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 372 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:11～12:07 |  |  | 03:56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 |  |  | 1.50 |  |  |  | 08:22～12:07 |  |  | 03:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 363 |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:15～12:43 |  |  | 04:28 |  |  |  |  | 南偏东76度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 364 |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:08～12:43 |  |  | 04:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 365 |  |  | 5.70 |  |  |  | 08:00～12:43 |  |  | 04:43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 366 |  |  | 6.30 |  |  |  | 08:00～13:43 |  |  | 05:43 |  |  |  |  | 南偏东8度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 367 |  |  | 6.30 |  |  |  | 08:00～15:39 |  |  | 07:39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 368～372 |  |  | 6.30 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373 |  |  | 6.30 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 |  |  | 6.30 |  |  |  | 08:11～12:07 |  |  | 03:56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 366～372 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 |  |  | 11.10 |  |  |  | 08:01～12:07 |  |  | 04:06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 366～372 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373～374 |  |  | 15.90 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 366～372 |  |  | 20.70 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373～374 |  |  | 20.70 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 366～372 |  |  | 25.50 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373～374 |  |  | 25.50 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 366～372 |  |  | 30.30 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373～374 |  |  | 30.30 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 366～372 |  |  | 35.10 |  |  |  | 08:00～16:00 |  |  | 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 373 |  |  | 35.10 |  |  |  | 08:00～12:07 |  |  | 04:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 |  |  | 35.10 |  |  |  | 08:00～12:36 |  |  | 04:36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：110 |
| --- | --- |
| 1#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：129 |
| 2#3#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：309 |
| 4#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：62 |
| 5#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：175 |
| 6#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：114 |
| 9#窗日照分析表 | 不满足要求日照窗数：0 |

三、光污染

各节气中每栋楼的日窗反射分析表反射时间均为0。

路反射表：

| 地区:桂林;时间间隔:5秒;采样间距:1.0米;时间标准:真太阳时 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃幕墙对驾驶员连续有害反射分析表 |  |  |  |  |  |
| 道路名称 | 计算日期 | 计算时段 | 最大受影响长度(米) | 对应时间 | 反射幕墙 |
| 道路8 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路7 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 16.1 | 17:20:45～17:20:55 | MQ21 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 45.2 | 17:38:25～17:38:30 | MQ21 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 37.2 | 17:40:45 | MQ21 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 21.1 | 17:09:45 17:10:45～17:10:50 17:11:40～17:11:55 17:12:35～17:12:55 17:13:25～17:13:55 17:14:20～17:14:50 17:15:10～17:15:45 17:16:00～17:16:40 17:16:50～17:17:35 | MQ21 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路6 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 5.0 | 16:30:55～16:32:58 | MQ15 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 5.0 | 16:14:45～16:15:00 16:16:55～16:17:30 16:19:05～16:19:55 16:21:15～16:22:10 16:23:20～16:24:20 16:25:25～16:26:20 16:27:30～16:28:15 16:29:35～16:30:05 16:31:35～16:31:50 | MQ15 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路5 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 24.8 | 16:06:45～16:07:00 | MQ15 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 22.9 | 16:08:55～16:10:55 16:12:25～16:13:10 | MQ15 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 16.9 | 16:18:45～16:20:10 16:21:25～16:23:00 16:24:05～16:24:40 | MQ15 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 7.0 | 16:11:40～16:12:50 16:14:30～16:15:50 16:17:30～16:18:35 16:20:30～16:21:15 16:23:25～16:23:45 | MQ15 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 1.0 | 16:05:45～16:06:00 16:07:50～16:08:05 | MQ15 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路2 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 2.0 | 16:17:15～16:22:15 16:22:30～16:27:40 16:27:50～16:32:25 16:33:15～16:36:30 16:38:50～16:39:55 | MQ15 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 3.0 | 16:24:15～16:24:30 16:25:00～16:26:15 | MQ21 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 6.0 | 16:38:40～16:40:45 | MQ21 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 11.0 | 17:03:35～17:07:05 | MQ21 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 17.0 | 17:18:05～17:18:30 17:19:00～17:22:00 17:23:20～17:23:45 | MQ21 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 23.0 | 17:32:50～17:33:40 17:34:05～17:34:40 17:35:05～17:41:30 | MQ21 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 27.0 | 17:44:50～17:49:50 | MQ21 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 25.0 | 17:37:35～17:41:20 | MQ21 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 24.0 | 17:39:10～17:39:15 | MQ21 |
| 道路1 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 1.0 | 16:19:40～16:20:00 16:20:20～16:29:20 16:39:00～17:04:15 17:06:00 | MQ21 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 3.0 | 16:41:35～16:41:50 16:42:25～16:44:30 | MQ21 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 12.0 | 17:03:40～17:04:50 | MQ21 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 18.1 | 17:22:45～17:23:55 | MQ21 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 26.1 | 17:44:20～17:45:55 17:46:50～17:47:58 | MQ21 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 50.2 | 17:54:45～17:54:58 | MQ21 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 43.2 | 17:59:55～17:59:57 | MQ21 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 67.3 | 17:50:50 | MQ21 |
| 道路4 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路3 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 6.0 | 17:31:05～17:35:20 | MQ21 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 18.0 | 17:44:35～17:47:58 | MQ21 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 20.0 | 17:41:15～17:41:30 17:47:40～17:48:25 17:54:10～17:54:58 | MQ21 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 20.0 | 17:15:20～17:15:35 17:37:55～17:38:05 17:43:35～17:46:05 17:50:40～17:53:45 17:57:50～17:59:57 | MQ21 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 20.0 | 17:12:10～17:12:30 17:19:00～17:20:25 17:41:05～17:44:15 17:48:25～17:52:10 17:55:50～18:00:05 | MQ21 |
| 道路2 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路1 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路13 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路12 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 3.0 | 08:16:35～08:19:40 | MQ03 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 3.0 | 08:20:55～08:23:55 | MQ03 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路10 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 12.8 | 08:16:35～08:16:50 | MQ15 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 12.8 | 08:20:55～08:21:10 | MQ15 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 5.9 | 15:39:00～15:46:30 | MQ03 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路9 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路8 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路7 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路6 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路5 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路3 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 6.0 | 17:01:30～17:01:50 17:02:30～17:09:50 | MQ21 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 12.0 | 17:41:10～17:44:35 | MQ21 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 18.1 | 17:46:55～17:47:00 | MQ21 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 20.1 | 17:39:55～17:48:45 | MQ21 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 22.1 | 17:49:20～17:49:40 | MQ21 |
| 道路2 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 70.9 | 07:36:03～07:46:45 07:52:30～08:05:10 08:10:45～08:23:20 08:28:40～08:32:35 | MQ03 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 70.9 | 07:33:03～07:33:30 07:39:15～07:51:45 07:57:25～08:09:50 08:15:15～08:27:35 | MQ03 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 70.9 | 07:27:02～07:32:20 07:37:50～07:49:30 07:54:55～08:06:30 08:11:45～08:21:00 | MQ03 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 70.9 | 07:17:03～07:26:25 07:31:35～07:41:50 07:46:55～07:57:15 08:02:15～08:08:45 | MQ03 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 70.9 | 07:08:15～07:16:35 07:21:10～07:29:45 07:34:25～07:43:10 07:47:50～07:55:55 | MQ03 MQ19 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 70.9 | 06:54:50～07:00:55 07:04:50～07:11:15 07:15:15～07:21:50 07:25:55～07:32:50 07:36:55～07:42:10 | MQ03 MQ19 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 70.9 | 07:14:30～07:19:25 07:22:50～07:27:55 | MQ03 MQ15 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 62.9 | 07:11:40～07:17:15 | MQ03 MQ15 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 51.0 | 07:06:00～07:07:30 | MQ03 MQ15 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 73.9 | 06:14:50～06:15:00 06:15:40～06:16:00 06:16:30～06:17:05 06:17:20～06:18:05 06:18:15～06:19:10 | MQ15 MQ03 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路1 | 12月22日(冬至) | 07:36～16:24 | 12.0 | 16:21:40～16:23:58 | MQ03 |
|  | 1月 5日(小寒) | 07:33～16:27 | 12.0 | 16:16:25～16:19:20 | MQ03 |
|  | 1月20日(大寒) | 07:27～16:33 | 12.0 | 16:01:05～16:03:50 | MQ03 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:17～16:43 | 8.0 | 15:53:05～15:53:15 | MQ03 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:06～16:54 | 1.0 | 16:04:05～16:09:05 16:11:10～16:14:05 | MQ03 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 06:54～17:06 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:43～17:17 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:31～17:29 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:21～17:39 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 06:05～17:55 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 06:00～18:00 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:59～18:01 | 0.0 | 0 | 无 |

四、太阳能辐射

| 铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 |  | 报告日期 | 2023年01月03日 |
| 场地信息 |  |  |  |
| 地点 | 桂林 | 经纬度 | 北纬25°20′ 东经110°18′ |
| 标准辐照 | 10942.9KJ/(㎡.day) |  |  |
| 光伏系统信息 |  |  |  |
| 组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp |
| 组件数量 | 3249 | 总装机量 | 324.9kW |
| 组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角18° |
| 逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW |
| 线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1% |
| 修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93% |
| 初始阶段光伏发电产量 |  |  |  |
| 月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比% |
| 1月 | 27.6 | 8.36 | 3.9 |
| 2月 | 29.4 | 8.91 | 4.1 |
| 3月 | 30 | 9.08 | 4.2 |
| 4月 | 44 | 13.32 | 6.2 |
| 5月 | 67.8 | 20.52 | 9.5 |
| 6月 | 72.2 | 21.85 | 10.1 |
| 7月 | 85.6 | 25.90 | 12.0 |
| 8月 | 94.5 | 28.59 | 13.3 |
| 9月 | 83.1 | 25.14 | 11.7 |
| 10月 | 66 | 19.98 | 9.3 |
| 11月 | 57.3 | 17.34 | 8.0 |
| 12月 | 54.4 | 16.47 | 7.6 |
| 全年 | 711.9 | 215.45 | 100 |

| 计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 |
| --- | --- |
| 说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day) |

| 逐月集热量表(MJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 集热面面积m^U2^U | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 4873.50 | 538245 | 502443 | 567855 | 754469 | 1128488 | 1068687 | 1379964 | 1460964 | 1303078 | 1058325 | 879262 | 854740 | 11496522 |
| 总计 | 4873.50 | 538245 | 502443 | 567855 | 754469 | 1128488 | 1068687 | 1379964 | 1460964 | 1303078 | 1058325 | 879262 | 854740 | 11496522 |

五、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

附图七：全景日照

附图八：光伏发电伪彩图