5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

本项目采暖为多联机或分体空调，多联机机组性能符合现行国家标准，多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。 本工程医院冬季供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

暖通专业竣工图。