
新项目

场地年径流总量控制率计算书

计算软件：
绿色建筑计算工具箱PKPM-GBtools

开发单位：
北京构力科技有限公司

应用版本：
Ver1.0

计算时间：
2023-02-23

场地年径流总量控制率计算书

一、设计要求

标准规范：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 8.2.2条，规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值未10分。场地年径流量总量控制率达到55%，得5分；达到70%，得10分。

二、计算指标

表1 计算指标表

	计算指标
	达标比例（%）
	得分

	场地年径流总量控制率
	70
	10


三、计算内容

3.1 项目概况

新项目项目所在城市：郑州，场地面积：403936.29㎡。根据《绿色建筑评价技术细则》，项目所在地的年均降雨量及年径流总量控制率对应的设计控制雨量如下：

表2 年径流总量控制率对应的设计控制雨量

	年均降雨量（mm）
	年径流总量控制率对应的设计控制雨量（mm)

	
	55%
	70%
	85%

	633.0
	11.0
	18.4
	32.6


3.2 场地径流控制措施

场地径流措施由雨水入渗措施及雨水调蓄措施组成。雨水入渗措施是采用屋顶绿化、透水铺装等措施降低地表径流量；雨水调蓄措施是利用下凹式绿地、景观水体及雨水收集池等措施实现减少雨水外排的目的。

3.2.1 雨水入渗措施

项目所采用的雨水入渗措施、径流系数及面积如下：

表3 项目采用的下垫面种类、径流系数及面积

	下垫面种类
	年径流系数
	面积（㎡）

	屋面
	0.95
	0

	混凝土和沥青路面
	0.9
	130781.54

	公园绿地
	0.15
	64296.70


说明：下垫面的年径流系数选自《建筑给排水设计规范》GB50015-2009(2009版）中4.9.6条规定。

3.2.2 雨水调蓄措施：

项目所采用的雨水调蓄措施及容积如下：

表4 项目采用的雨水调蓄措施及容积

	雨水调蓄
	容积（m³）

	下凹绿地
	1496.46

	雨水收集池
	5000


注: 下凹绿地收纳容积=下凹绿地面积×下凹低于地面深度；景观水体（雨水花园、花池、树池、干塘）有效调蓄容积=景观水体面积×水位变化高度。

3.3 场地年径流总量控制率计算

本项目以年径流总量控制率70%为目标，计算出场地内可调蓄的降雨量，并与年径流总量控制率70%对应的设计控制降雨量对比，当可调蓄的降雨量＞设计控制降雨量时，即为达到要求。

V = V1 + V2
式中：V-径流总量；V1-雨水入渗径流量；V2-雨水调蓄径流量。

V1 = ( 1 - Ψ )V3
式中：V1-雨水入渗径流量；V3-设计控制雨量。

Ψ = ∑ΨiFi / ∑Fi
式中：Ψ-雨水综合径流系数；Ψi-不同下垫面的雨量径流系数；Fi-不同下垫面的面积。

V3 = H1 × F
式中：H1-设计控制雨量；F-场地面积。

H = V / F
式中：H-可调蓄的降雨厚度。

根据上述公式可以得到如下计算结果：

V3 = H1 × F= 0.0184 × 403936.29 = 7432.427736 m3
Ψ = ∑ΨiFi / ∑Fi= (0.95 × 0 + 0.9 × 130781.54 + 0.15 × 64296.7 )/(0 + 130781.54 + 64296.7 ) = 0.6528041826

V1 = ( 1 - Ψ )V3= (1 - 0.6528041826)× 7432.427736 = 2580.5078233049 m3
V2 = = 1496.46 + 5000  = 6496.46 m3
V = V1 + V2= 2580.5078233049 + 6496.46 = 9076.9678233049 m3
H = V / F= 9076.9678233049 × 1000 / 403936.29 = 22.4712858142 mm

经过上述计算得到本项目的场地年径流总量为9076.9678233049m³，可调蓄的降雨厚度为22.4712858142mm≥18.4mm，即可调蓄降雨量≥设计控制降雨量。

四、结论

综上所述，本项目的可调蓄降雨量达到年径流总量控制率70%对应的设计控制雨量要求，得10分。


