## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月28日
场地信息
地点 | 南通 | 经纬度 | 北纬32°1′ 东经120°51′
标准辐照 | 12816.8KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 34 | 总装机量 | 3.4kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角62°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 49.2 | 0.15592 | 6.3
2月 | 58.5 | 0.18531 | 7.5
3月 | 62.1 | 0.19657 | 7.9
4月 | 65.2 | 0.2065 | 8.4
5月 | 75 | 0.23749 | 9.6
6月 | 72.3 | 0.22886 | 9.3
7月 | 79.9 | 0.25297 | 10.2
8月 | 74.8 | 0.23685 | 9.6
9月 | 74.6 | 0.23622 | 9.6
10月 | 71.3 | 0.22582 | 9.1
11月 | 46.8 | 0.14833 | 6
12月 | 51.2 | 0.16209 | 6.6
全年 | 780.8 | 2.4729 | 100
年总发电量 | 2.5MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)