4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

根据《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008,安全标志分为禁止标志、警 告标志、指令标志和提示标志四。警示标志设置于: √ 人员流动大的场所 √ 青少年和儿童经常活动的场所 √ 人行导向标识 √ 紧急出口标志 √ 避险处标志

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

建筑总图，主楼四区建筑详图