4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 达标 |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 达标 |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 达标 |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

在装饰装修建筑材料的选择上，应当优先考虑耐久性好、易维护的材料，以确保建筑物长期保持安全可靠和美观整洁的状态。常用的易维护材料包括以下几种：1. 瓷砖：具有防水、防潮、防火的特点，易于清洁和维护，且耐久性好，是比较常用的地面和墙面装修材料。2. 不锈钢：具有高强度和耐腐蚀性好的特点，表面光洁平滑、易于清洁和消毒，是厨房、卫生间等地方常用的建筑材料。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

环境设计说明