5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 教室 | 750 | 500 | 22 | 22 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 85 | 80-90 |
| 走廊 | 750 | 500 | 22 | 22 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 85 | 80-90 |
| 卫生间 | 750 | 500 | 22 | 22 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 85 | 80-90 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

- 灯具选型原则： - 根据使用场所的功能和需求确定照度、照明均匀度、显色指数等参数，选择符合要求的灯具。 - 根据照明效果、能源消耗和成本等方面的考虑，选择高效率、长寿命、低能耗的灯具。 - 根据环境和使用要求，选择符合安全、防水、防爆、抗震等特殊要求的灯具。 - 主要灯具型号和参数： - LED灯：是一种新型的照明灯具，具有高效率、长寿命、低能耗、高显色指数等优点，广泛应用于各种场所。主要参数包括功率、光通量、色温、色彩还原指数等。 - 荧光灯：是一种常见的照明灯具，具有高效率、低成本等优点，但灯管寿命相对较短。主要参数包括功率、光通量、色温、色彩还原指数等。 - 高压钠灯：是一种适用于室外或大空间的灯具，具有高亮度、长寿命、低能耗等优点。主要参数包括功率、光通量、色温等。 - 照明控制措施： - 智能控制系统：通过传感器、计算机等设备实现照明系统的自动化和智能化，可实现根据光照强度、人员活动、环境温度等实时调节灯光亮度和开关状态。 - 手动控制系统：通过开关、调光器等设备实现对灯光的手动控制，可以根据需要灵活地调整灯光亮度和开关状态。 - 时间控制系统：通过定时开关等设备实现对灯光的定时控制，可节省能源消耗和成本。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：是，否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：是，否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

已提交至网页