5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 6 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

装饰装修材料有害物质是指在室内环境中存在的对人体健康有潜在风险的化学物质。常见的有害物质包括甲醛、苯、氨、TVOC等。这些有害物质常常由装修建材、家具、墙纸、涂料等材料中释放出来。为了保障人体健康，国家制定了多项关于有害物质的指标和标准。例如，甲醛的国家标准为每立方米不超过0.1毫克，苯的国家标准为每立方米不超过0.16毫克。目前，国内有害物质检测和治理市场已经相对成熟，相关企业和机构也已经建立了完善的检测和治理体

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

环境设计说明