6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 | 6 |
| 合计 |  | 8 | 6 |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：空调冷热源 输配系统 照明插座 动力 特殊用电 其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：是 否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

自动远传计量系统和能源管理系统是常用的节能管理工具，主要用于建筑物内能源的监测、分析和管理。 - 其主要功能如下： - 自动远传计量系统：该系统通过安装传感器和远传通讯设备，实现对建筑物内能源消耗情况的实时监测和远程管理。通过采集和分析数据，可以了解建筑物内不同区域的能源消耗情况，并根据实际情况进行能源管理，实现能源的高效利用。 - 能源管理系统：该系统是基于自动远传计量系统，结合建筑物的能源消耗情况、用能规律和能源需求预测等，通过计算机系统进行数据分析和处理，提供能源管理决策的支持工具。能源管理系统可以对建筑物内各个用能区域的能源消耗进行分析，提供优化建议和预测，帮助实现能源节约和管理。 - 自动远传计量系统和能源管理系统的设置和使用情况应考虑以下几个方面： - 设备安装：自动远传计量系统和能源管理系统需要安装传感器和远传通讯设备，以实现数据采集和远程管理。设备安装应该根据实际情况进行规划，避免影响建筑物正常使用。 - 数据采集：自动远传计量系统需要对能源消耗进行实时监测和采集，应确保数据采集准确、及时和完整。采集到的数据可以通过云计算等技术进行处理和分析，提供有价值的信息。 - 数据分析和管理：能源管理系统需要对采集到的数据进行分析和管理，以提供建议和预测。数据分析和管理应充分考虑建筑物的特点、用能规律和需求预测等因素。 - 操作与维护：自动远传计量系统和能源管理系统需要定期操作和维护，以保证设备正常运行和数据的准确性。同时，系统应具有一定的安全性和保密性，以确保数据的安全。 综上所述，自动远传计量系统和能源管理系统是现代建筑节能管理的重要工具。通过正确的设置和使用，可以实现建筑能源的高效利用和管理，减少能源浪费，提高能源使用效率，降低能源消耗和排放，同时也有助于保护环境和可持续发展。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

已提交至网页。