6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 照明控制 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 安全警报 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 环境监测 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 建筑设备控制 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 公共生活服务 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |
| 其他 | WiFi6 | Web3 | 是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

智能化服务系统是指在建筑物内通过智能化技术实现对各项服务的自动控制和管理，包括但不限于安全监控、楼宇自控、公共信息发布、智能停车、智能安防等。其控制策略主要包括以下方面： - 感知控制：通过各种传感器和监测设备对建筑物内外的环境信息进行实时感知，如温度、湿度、光照强度、空气质量等，进而对建筑物内部设备和设施进行自动控制和调节。 - 智能调度：通过对建筑物内部设备和设施进行智能调度，实现能源、水资源等各项资源的合理分配和利用，以达到节能减排的目的。如在低峰期自动降低电梯运行速度、减少电梯等待时间，或通过智能控制空调的运行，避免能源的浪费。 - 数据分析：通过对各种数据的采集和分析，实现对建筑物内部各项运行指标的实时监测和分析，进而优化各项服务流程和提高服务质量。如通过智能监控系统实时监控楼宇内人员流量，根据数据分析制定更合理的照明和空调运行策略，提高服务质量。 智能化服务系统在建筑物内的应用越来越广泛，可以通过手机 APP 或者语音控制等多种方式进行交互，从而提高了建筑物服务的智能化水平和用户体验。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

已提交至网页。