7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

照明系统是建筑中重要的能耗组成部分，因此在灯具选型、参数设计和控制措施方面应考虑节能原则。 - 灯具选型原则： - 根据用途和场所选择适合的灯具，如室内灯具、室外灯具、景观灯具等。 - 根据照度和光色要求选择合适的灯具型号和参数，如功率、色温、显色指数等。 - 选择节能灯具，如LED灯、荧光灯等，其能效比传统灯具更高。 - 主要灯具型号和参数： - LED灯：LED灯具有高能效、长寿命、节能环保等优点，适用于大部分室内和室外照明。 - 荧光灯：荧光灯具有高光效、低功率等优点，适用于办公、商场等需要大量照明的场所。 - 高压钠灯：高压钠灯具有高照度、高显色性等优点，适用于路灯、停车场等室外照明。 - 金卤灯：金卤灯具有高显色性、高照度等优点，适用于商业广场、博物馆等需要高品质照明的场所。 - 照明节能的控制措施： - 定时控制：通过定时开关、智能控制系统等，控制灯具的开关时间，避免空置区域的能耗浪费。 - 光感控制：通过光感控制系统，自动调节灯光亮度，根据自然光照度变化控制照明的开关。 - 联动控制：通过联动控制系统，将照明系统和其他系统（如空调、门窗等）联动控制，实现能耗协同调节。 - 能耗监测：通过能耗监测系统，实时监测照明系统的能耗数据，及时发现并处理能耗异常情况，提高能源利用效率。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

已提交至网页。