7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

冷热源、运输系统和照明等能耗的计量系统是建筑节能管理中重要的组成部分。 - 冷热源计量系统的设计和应用情况： - 设计：冷热源计量系统包括冷热水流量计、温度传感器、能量计量器等组成。应设计合理的冷热水管道布局和传感器安装位置，以确保计量系统的准确性和稳定性。 - 应用：冷热源计量系统可用于监测建筑中冷热水的供应和消耗情况，帮助建筑物业管理者掌握冷热水的能耗情况，及时发现并解决能耗异常问题，从而实现节能减排。 - 运输系统计量系统的设计和应用情况： - 设计：运输系统计量系统包括车辆识别系统、车道计数器、传感器等组成。应设计合理的传感器安装位置和车辆通行路线，以确保计量系统的准确性和稳定性。 - 应用：运输系统计量系统可用于监测建筑内外交通运输的情况，帮助建筑物业管理者掌握运输系统的能耗情况，及时发现并解决能耗异常问题，从而实现节能减排。 - 照明或其他能耗的分项计量系统的设计和应用情况： - 设计：照明或其他能耗的分项计量系统包括电表、智能插座等组成。应设计合理的计量系统布局和传感器安装位置，以确保计量系统的准确性和稳定性。 - 应用：照明或其他能耗的分项计量系统可用于监测建筑内各个功能区域的能耗情况，帮助建筑物业管理者掌握各个区域的能耗情况，及时发现并解决能耗异常问题，从而实现节能减排。同时，分项计量系统可为后续的节能改造提供数据支持和参考。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

已提交至网页