7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

- 采用变频调速器：通过在电梯或自动扶梯上安装变频调速器，可以调节电机转速，从而实现能源的节约。变频调速器可以根据电梯或自动扶梯的载重情况和使用频率，调整电机的转速和电流，实现节能控制。 - 使用LED照明：在电梯或自动扶梯中使用LED照明可以减少能源消耗。与传统的白炽灯或荧光灯相比，LED照明具有更高的能效和寿命，且使用寿命更长，减少了更换灯具的次数，从而降低了能源消耗和维护成本。 - 使用节能型门机系统：节能型门机系统采用自动感应控制，只有当电梯或自动扶梯需要运行时才启动，减少了不必要的能耗。同时，采用优化的控制方式，可以降低门机电机的功率，进一步减少能源消耗。 - 定期维护保养：电梯和自动扶梯的定期维护保养可以确保其正常运行，减少能源浪费。维护保养包括清洁、润滑、检查等方面，可确保电梯和自动扶梯运行的安全、稳定和高效。 - 综上所述，采用变频调速器、使用LED照明、使用节能型门机系统和定期维护保养是电梯和自动扶梯的常用节能控制措施，可以有效减少能源消耗，降低运营成本，同时也有助于减少环境污染。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

已提交至网页。