7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 | 2 |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 教室 | 550 | 300-500 | 8 | 不超过10 |
| 餐厅 | 330 | 150-300 | 8 | 不超过10 |
| 厕所 | 220 | 100-200 | 8 | 不超过10 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： YES是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

- 照明产品 - 型号：Philips Master LEDtube T8 - 参数：功率为18W，发光效率为100 lm/W，色温为6500K，寿命为50000小时 - 能效等级：A+ - 三相配电变压器 - 型号：ABB ACS580 - 参数：输入电压为380480V，输出电压为0500V，功率范围为0.75500 kW - 能效等级：IE2IE4 - 水泵 - 型号：Grundfos CM10-2 - 参数：额定流量为1.1 m³/h，额定扬程为19 m，电压为220V，频率为50Hz，功率为0.37 kW - 能效等级：A++ - 风机（及其电机） - 型号：EBM-Papst RER175-52/12N - 参数：电压为24V，电流为0.8A，转速为2400 rpm，风量为109 m³/h - 能效等级：IE2

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

已上传至网页。