8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   26    ℃，室外平均热岛强度    4.57      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.65      ，活动场地的遮阳覆盖率   15        %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

改变学校周围景观，增加绿化地带，并在绿地内种植更茂密的乔木及布置爬藤棚架，将热岛强度降低至符合标准的-6.82摄氏度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

景观总平面图 景观设计说明 住区热岛强度报告书（改造前） 住区热岛强度报告书（改造后）