8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所在地为：华北 东北 西北 华中 R华东 华南 西南

是否主要选用乡土植物：R是 否，是否采用复层绿化：£是 否

地下室顶板上覆土深度 610    m，当地园林绿化部门要求 不小于 600   m，是否设有疏水板及导水管等：R是 否。

屋顶可绿化面积2568     m2，屋顶绿化面积 693   m2，屋顶绿化面积比 27   %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

1.绿化方式：（1）空余地篱笆式花坛种植：主要以花卉、灌木等植物进行规划园林绿化，营造出一种谐和的自然环境；（2）植物网络覆盖绿化：利用小型景观植物建立植物覆盖网，通过必要的维护保证覆盖范围稳定，达到室外空间整体光照改善。（3）施工式绿化：采用高低分明、贴之连绵起伏的形式，选择物种丰富的植物进行施工绿化，使得学校的复层绿化有恰到好处的多样性。 2.植物类型：（1）大叶植物：如月季、玫瑰等；（2）观赏藤本植物：如武穆藤、牵牛藤等；（3）蒲公英、雏菊、菊花等多年生花卉；（4)园林观叶植物：如球兰等；5.灌木类：如油桐、剪影椿等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

景观总平面图 景观设计说明 苏州独墅湖中学主楼1区建筑设计图纸及设计说明 苏州独墅湖中学主楼2区建筑设计图纸及设计说明 苏州独墅湖中学主楼3区建筑设计图纸及设计说明 苏州独墅湖中学主楼4区建筑设计图纸及设计说明 排水沟详图