9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 | 4 |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 | 2 |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 | 2 |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 | 2 |
| 合计 |  | 20 | 10 |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级R是、否；

是否获得绿色施工示范工程认定 R是、否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 R是、否。

施工预拌混凝土损耗率为     1   %，现场加工钢筋损耗率    1.5   %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

绿色施工并不是很新的思维途径，当前承包商以及建设单位为了满足政府及 大众对文明施工、环境保护及减少噪音的要求，为了提高企业自身形象，一般均 会采取一定的技术来降低施工噪音、减少施工扰民、减少环境污染等，尤其在政 府要求严格、大众环保意识较强的城市进行施工时，这些措施一般会比较有效. 但是，大多数承包商在采取这些绿色施工技术时是比较被动、消极的，对绿色旆 工的理解也是比较单一的,还不能够积极主动的运用适当的技术、科学的管理方 法以系统的思维模式、规范的操作方式从事绿色施工。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

1