| 编号 | 面积(m^2) | 可开启面积(m^2) | 可开启比例(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○普通外窗 |  |  |  |  |
| ├ C0921 | 2.00 | 0.50 | 25.00 |  |
| ├ C1209 | 1.08 | 0.54 | 50.00 |  |
| ├ C1219 | 2.52 | 0.63 | 25.00 |  |
| ├ C1221 | 2.63 | 0.66 | 25.10 |  |
| ├ C1511 | 1.65 | 0.41 | 24.85 |  |
| ├ C1721 | 3.68 | 0.92 | 25.00 |  |
| ├ C2023 | 4.60 | 1.15 | 25.00 |  |
| ├ C2123 | 4.83 | 1.21 | 25.05 |  |
| ├ C3021 | 6.30 | 1.58 | 25.08 |  |
| └⊙未编号 |  |  |  |  |