日照分析报告

斯维尔日照软件

建设项目日照分析报告
	项目名称：
	科师大建工楼改造


2023年3月7日

一．日照分析依据及要求
1.1标准依据：
1）《城市居住区规划设计规范》GB50180（2002版）
2）《住宅设计规范》GB50096-2011
3）《民用建筑设计通则》GB50353-2005 (第5.1.3条)
1.2 日照要求：
1.2.1城市规模划分
	城市规模
	小城市
	中等城市
	大城市
	特大城市
	巨大型城市

	市区常住人口
	50万以下
	50-100万
	100-300万
	300-1000万
	1000万以上


1.2.2住宅日照要求
	建筑气候区
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区
	Ⅳ气候区
	Ⅴ、Ⅵ气候区

	城市规模
	大城市
	中小城市
	大城市
	中小城市
	

	日照标准日
	大寒日
	冬至日

	日照时数（h）
	≥2
	≥3
	≥1

	有效日照时间带
	8点~16点（真太阳时）
	9点~15点（真太阳时）

	计算起点
	底层窗台面（室内地坪向上0.9米高的外墙位置）


1. 旧区改建项目内的新建住宅的日照可酌情降低，当不应低于大寒日日照1小时标准。
2. 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，当一套住宅当中居住空间总数超过四个时，其中宜有两个获得日照，居住空间是指卧室、起居室（客厅）。
1.2.3 其他建筑类型日照要求
	建筑类别
	日照标准日
	分析时段（真太阳时）
	日照时数（h）

	医院的病房
	冬至
	9点~15点
	≥2

	幼儿园、托儿所生活用房
	冬至
	9点~15点
	≥3

	幼儿园、托儿所的活动场地
	冬至
	9点~15点
	一半范围≥3

	中小学教学楼
	冬至
	9点~15点
	≥2

	老年人居住建筑
	冬至
	9点~15点
	≥2

	残疾人住宅、疗养院
	冬至
	9点~15点
	≥2

	宿舍半数以上的居室
	宿舍楼的日照要求与本地区住宅楼日照标准相同


二．日照分析设置
2.1 计算规则：
分析软件：日照分析Sun2022
计算时间：2022年 12月4日
计算时段：08:00～16:00(真太阳时)
计算间隔：1分钟
累计方法：总有效日照分析，全部累计
窗户采样：满窗日照
限制窗宽：最大窗宽1800mm；最小窗宽：600mm
最小入射角：15度
最短有效连照时间：5分钟
6.2 建模规则
1）保证分析区域内的建筑采用统一的平面和高程基准，取海拔高度    为相对±0.000，区域内各楼的底标高参照此值做上下调整。
2）如分析区域内各楼首层标高均相同，可忽略上一条的描述。
3）分析区域内的各楼的模型从首层室内地面至女儿墙顶，考虑坡屋顶、出屋面的楼梯间、水箱间、设备间等的模型；同时考虑其他建筑物附属构件可能造成的遮挡。
[image: image1.png]



改造前日照时长
[image: image2.png]



改后前日照时长
[image: image3.png]



改造前日照系数
[image: image4.png]



改造后日照系数
[image: image5.png]



总发电量
改造前窗日照分析表 
	层号
	窗位
	窗台高(米)
	日照时间

	
	
	
	日照时间
	总有效日照

	1
	1～3
	1.80
	08:00～16:00
	08:00

	
	4
	1.80
	08:09～16:00
	07:51

	
	9～14
	1.50
	0
	00:00

	
	21～30
	0.00～1.20
	08:00～16:00
	08:00

	
	67
	1.20
	08:00～12:00
	04:00

	
	68～75
	1.20
	0
	00:00

	
	100
	2.50
	08:00～12:08
	04:08

	
	101
	2.10
	08:00～13:22
	05:22

	
	102
	2.50
	08:00～14:52
	06:52

	
	103
	2.50
	08:00～15:26
	07:26

	
	104～108
	2.10～2.50
	08:00～16:00
	08:00

	
	126～127,132～138
	1.20
	0
	00:00

	
	160
	1.20
	12:01～13:55
15:07～15:33
	02:20

	
	161～164,175～183
	1.20
	0
	00:00

	
	187
	2.50
	09:22～16:00
	06:38

	
	188
	2.20
	09:49～16:00
	06:11

	
	189
	2.50
	10:16～16:00
	05:44

	
	190
	2.50
	10:33～16:00
	05:27

	
	191
	2.20
	11:28～16:00
	04:32

	
	192～195
	2.20～2.50
	0
	00:00

	2
	1～3
	6.20
	08:00～16:00
	08:00

	
	4
	6.20
	08:09～16:00
	07:51

	
	9～14
	5.70
	0
	00:00

	
	21～32
	4.50～5.80
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	4.50
	0
	00:00

	
	100
	5.80
	08:00～13:22
	05:22

	
	101
	5.80
	08:00～14:52
	06:52

	
	102
	5.80
	08:00～15:26
	07:26

	
	103～107
	5.80
	08:00～16:00
	08:00

	
	126～127,132～137
	4.50～4.55
	0
	00:00

	
	160
	4.50
	12:00～16:00
	04:00

	
	161
	4.50
	12:01～14:10
15:45～16:00
	02:24

	
	162～164,175～183
	4.50～4.55
	0
	00:00

	
	187～188
	5.80
	08:53～16:00
	07:07

	
	189
	5.80
	09:26～16:00
	06:34

	
	190
	5.80
	09:52～16:00
	06:08

	
	191
	5.80
	11:10～16:00
	04:50

	
	192～195
	5.80
	0
	00:00

	3
	21～32
	8.40～9.70
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	8.50
	0
	00:00

	
	100
	9.70
	08:00～12:09
	04:09

	
	101
	9.70
	08:00～13:30
	05:30

	
	102
	9.70
	08:00～14:52
	06:52

	
	103
	9.70
	08:00～15:26
	07:26

	
	104～108
	9.70
	08:00～16:00
	08:00

	
	126
	8.40
	0
	00:00

	
	127
	8.40
	09:07～12:00
	02:53

	
	132～141
	8.45
	0
	00:00

	
	160～161
	8.40
	12:00～16:00
	04:00

	
	162
	8.40
	12:01～14:56
	02:55

	
	163～164,175～183
	8.40～8.45
	0
	00:00

	
	187～189
	9.70
	08:00～16:00
	08:00

	
	190
	9.70
	08:13～16:00
	07:47

	
	191
	9.70
	09:49～16:00
	06:11


	
	192～195
	9.70
	0
	00:00

	4
	21～32
	12.30～13.90
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	12.30
	0
	00:00


改造后窗日照分析表 
	层号
	窗位
	窗台高(米)
	日照时间

	
	
	
	日照时间
	总有效日照

	1
	1～3
	1.80
	08:00～16:00
	08:00

	
	4
	1.80
	08:09～16:00
	07:51

	
	9～14
	1.50
	0
	00:00

	
	21～30
	0.00～1.20
	08:00～16:00
	08:00

	
	67
	1.20
	08:00～12:00
	04:00

	
	68～75
	1.20
	0
	00:00

	
	100
	1.20
	08:00～12:16
	04:16

	
	101
	1.20
	08:00～13:26
	05:26

	
	102
	1.20
	08:00～14:32
	06:32

	
	103
	1.20
	08:00～15:32
	07:32

	
	104～108
	1.20
	08:00～16:00
	08:00

	
	127～135,153～160
	1.20～2.50
	0
	00:00

	
	181
	2.50
	09:22～16:00
	06:38

	
	182
	2.20
	09:49～16:00
	06:11

	
	183
	2.50
	10:16～16:00
	05:44

	
	184
	2.50
	10:33～16:00
	05:27

	
	185
	2.20
	11:28～16:00
	04:32

	
	186～189
	2.20～2.50
	0
	00:00

	2
	1～3
	6.20
	08:00～16:00
	08:00

	
	4
	6.20
	08:09～16:00
	07:51

	
	9～14
	5.70
	0
	00:00

	
	21～32
	4.50～5.80
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	4.50
	0
	00:00

	
	100
	4.55
	08:00～12:16
	04:16

	
	101
	4.55
	08:00～13:26
	05:26

	
	102
	4.55
	08:00～14:32
	06:32

	
	103
	4.55
	08:00～15:32
	07:32

	
	104～108
	4.55
	08:00～16:00
	08:00

	
	127～134,153～162
	4.55～5.80
	0
	00:00

	
	181～182
	5.80
	08:53～16:00
	07:07

	
	183
	5.80
	09:26～16:00
	06:34

	
	184
	5.80
	09:52～16:00
	06:08

	
	185
	5.80
	11:10～16:00
	04:50

	
	186～189
	5.80
	0
	00:00

	3
	21～32
	8.40～9.70
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	8.50
	0
	00:00

	
	100
	8.45
	08:00～12:16
	04:16

	
	101
	8.45
	08:00～13:26
	05:26

	
	102
	8.45
	08:00～14:32
	06:32

	
	103
	8.45
	08:00～15:32
	07:32

	
	104～108
	8.45
	08:00～16:00
	08:00

	
	127～135,153～162
	8.45～9.70
	0
	00:00

	
	181～183
	9.70
	08:00～16:00
	08:00

	
	184
	9.70
	08:13～16:00
	07:47

	
	185
	9.70
	09:49～16:00
	06:11

	
	186～189
	9.70
	0
	00:00

	4
	21～32
	12.30～13.90
	08:00～16:00
	08:00

	
	68～75
	12.30
	0
	00:00


分析地点:南昌; 时间:12月4日(8:00~16:00) 
	集热板编号
	集热板面积(m2)
	平均日照时数

	B1
	1.50
	06:46

	B2
	1.50
	07:15

	B3
	1.50
	06:44

	B4
	1.50
	08:00


分析地点:南昌; 时分析地点:南昌; 时间:12月4日(8:00~16:00)间:2022年11月2日~2022年11月2日) 
	集热板编号
	集热板面积
m2
	单位面积日均集热量
KJ/m2.day
	辐照系数
	日均集热量
KJ/day
	单位面积总集热量
KJ/m2
	总集热量
MJ

	B1
	1.50
	10464
	86%
	15696
	10464
	16

	B2
	1.50
	10464
	86%
	15696
	10464
	16

	B3
	1.50
	10464
	86%
	15696
	10464
	16

	B4
	1.50
	10812
	89%
	16218
	10812
	16


分析地点:南昌; 时间:2022年11月2日~2022年11月2日
逐月集热量表(MJ) 
	楼号
	集热面面积m^U2^U
	11月
	合计

	
	6.00
	63
	63

	总计
	6.00
	63
	63


[image: image6.png]160
140
120

100
80 -
60 -
40 -
20 ~

A BH B8 B 58 R B kWh/m’

1 28 3A 48 sA eA 7A 8A 9A 10A 118 127

mORBITAE L8 R Bkwh/m®




 [image: image7.png]R iR HEMWh

0.50

SR L EMWh





	铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
	

	报告编号
	
	报告日期
	2022年12月30日
	

	
	
	
	
	

	场地信息
	

	地点
	南昌
	经纬度
	北纬28°40′ 东经115°55′
	

	标准辐照
	12130.6KJ/(㎡.day)
	

	
	
	
	
	

	光伏系统信息
	

	组件类型
	铜铟镓硒
	铜铟镓硒
	100Wp
	

	组件数量
	174
	总装机量
	17.4kW
	

	组件安装方式
	固定集成
	方向角度
	方位角（正南）倾角30°
	

	逆变器效率
	96%
	逆变器功率
	6.75kW
	

	线路损耗效率
	1%
	材料表面污染效率
	1%
	

	修正系数
	1%
	系统综合效率
	93%
	

	
	
	
	
	

	初始阶段光伏发电产量
	

	月
	太阳能总辐照量kWh/㎡
	交流发电量MWh
	占全年百分比%
	

	 1月
	56.9
	0.92
	5.2
	

	 2月
	39.1
	0.63
	3.6
	

	 3月
	48.1
	0.78
	4.4
	

	 4月
	84.3
	1.37
	7.7
	

	 5月
	89.3
	1.45
	8.1
	

	 6月
	113.3
	1.84
	10.3
	

	 7月
	150.9
	2.45
	13.8
	

	 8月
	135.7
	2.20
	12.4
	

	 9月
	114.6
	1.86
	10.5
	

	10月
	104.3
	1.69
	9.5
	

	11月
	81.2
	1.32
	7.4
	

	12月
	78.8
	1.28
	7.2
	

	全年
	1096.5
	17.77
	100
	

	年总发电量
	17.8MWh
	

	
	
	
	

	计算依据
	参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012

	说明
	标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)


【版权所有 侵权必究】

第5页

