4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

建筑内设置生活给水，消防给水系统，无中水系统，采用屋面有组织内排水系统，无生活热水系统。夏季未设置空调系统；冬季采用散热器采暖，采暖热指标为55W/m2，热源由校内的燃气锅炉提供；卫生间和化学实验室设置机械排风系统，未设置热量回收装置

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑、结构竣工图和设计说明；