4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

本工程外门窗采用断热铝合金框，6mm+9A+6mm+9A+6mm 双中空玻璃，外窗传热系数2.0W/m2·k；玻璃幕墙应采用隔热金属型材多腔密封（6mm高透光Low-E+12mm氩+6mm透明），传热系数2.0W/（m2·k）。在风雨同时作用下，可以有效防止雨水渗透进入室内。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 门窗维修与管理记录。