建筑碳排放测评报告书

公共建筑

目  录

1	建筑概况	2

2	测评依据	2

3	电梯运行	2

3.1	电梯类型及设置	2

4	生活热水	2

5	太阳能集热器	3

6	排风机	3

7碳排放因子	3

8计算结果	4

8.1建筑生产运输碳排放	4

8.2建筑建造拆除碳排放	4

8.3	建筑碳汇	4

8.4 建筑运行碳排放	5

8.5建筑全生命周期碳排放	5

建筑概况

| 工程名称 | 绵阳市某大型商场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积(m2) | 地上12849 地下3494 |  |
| 建筑层数 | 地上5层 地下1层 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.5 地下5.4 |  |
| 建筑体积(m3) | 59396.34 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 9303.89 |  |
| 北向角度 | 80.2 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.44 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |

测评依据

1. 《建筑全生命周期碳排放量计算》

2. 《绿色建筑评价标准》（2019）

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(2021)

电梯运行

电梯类型及设置

| 电梯类型 | 特定能量消耗（mwh/kgm） | 额定载重量 | 速度(m/s) | 待机功率 | 数量 | 平均运行时长（h/天） | 使用天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯 | 1.42 | 400 | 1.5 | 600 | 1 | 4 | 365 |
| 自动扶梯 | 1.26 | 350 | 0.4 | 800 | 4 | 7 | 365 |

生活热水

| 热水区域 | 用水定额（L/人·人） | 热水温差 | 供应人数 | 年使用天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 10 | 45 | 100 | 365 |
| 热水设备 | 使用天数 | COP |  |  |
| 空气源热泵 | 365 | 3.80 |  |  |

太阳能集热器

| 类型 | 日照辐射量（KJ/m2） | 集热器面积（m2） | 设计工作效率 | 热损失系数 | 运行天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能板 | 10304 | 135 | 0.55 | 0.12 | 250 |

排风机

| 功率（kw） | 台数 | 运行时间（h/天） | 年运行天数 | 使用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 125 | 365 | 0.85 |

- 7碳排放因子

- 8计算结果

- 8.1建筑生产运输碳排放

- 8.2建筑建造拆除碳排放

- 8.3	建筑碳汇

- 8.4 建筑运行碳排放

- 8.5建筑全生命周期碳排放