4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 4 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 4 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 75 |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 25 |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

本商场采用大量玻璃，在玻璃门窗的选择上特别注重安全性，购买时均选择具有防护功能的门窗。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

结构专业图纸与设计说明