4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 2 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 2 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 2 |
| 合计 |  | 9 | 6 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 0.5 |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 0.5 |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 0.5 |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

建筑幕墙采用明框、半隐框玻璃幕墙的铝型材表面处理符合《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》GB/T8013规定的耐候性等级的最高级要求。硅酮结构密封胶耐候性优于标准要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

装修设计图纸及设计说明