8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

1.导向定位标识 导向定位标识能够明确的定位商场的各个位置，能够引导人们快速找到及到达目的地。导向定位标识分为很多个类别，包括立地式标识、商场指南标识、电梯楼层指示牌、入口指引标识、安全出口指示、楼层标牌、营业时间牌、广告支架等等。 2.警告类标识 警示类标识的作用主要是提示人们有危险，或者是规章制度。商场中人流量较大，所以警示类标识也是非常重要的。所以警示类标识设计时要注意做到醒目，要照顾到特殊人群，如老人和小孩的安全问题。一般警示类标识包括请勿扶靠标识、危险警示标识、禁烟标识、带好随身物品标识等等 - 3.公共设施标识 - 公共设施标识类别包括洗手机引导标识、洗手间门牌、咨询处标识、无障碍标识、垃圾箱标识等等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

标识系统的设计与设置说明文件 建筑总平面图 标识系统的现场照片