# 建筑通风VENT

## 1． 软件设置

在进行工程地点设置及模型检查后，设置门窗开合面积和角度为90°，面积为门窗面积。风场设置中，冬季风速为3.7m/s，夏季风速为2.6m/s，来风方向均为WSW。

## 2． 室内外风场计算

- 换气次数信息表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1182.00 | ㎡ |
| 总面积 | 1182.00 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) | 朝向 | 门窗类型 | 开口面积 (m^2) | 平均风速 (m/s) | 流量 (m^3/s) | 压差 (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○第1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○户:1-A | 3546 | 1182 |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001[水泵房] | 385.35 | 50 | 130.3 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.78 | 0.839 | -1.02 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.78 | 0.839 | -1.02 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.91 | 0.975 | -1.38 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.68 | 0.725 | -0.76 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.68 | 0.725 | -0.76 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.68 | 0.725 | -0.76 |
| ︱├ C4430 |  |  |  | 南 | 外窗 | 13.47 | 0.68 | 9.12 | -0.76 |
| ︱├ C4525 |  |  |  |  | 内门 | 11.214 | -0.71 | -7.951 | -0.84 |
| ︱├ C1521 |  |  |  | 东 | 外窗 | 3.138 | -0.64 | -2.004 | 0.68 |
| ︱├ C1521 |  |  |  | 东 | 外窗 | 3.171 | -0.63 | -2.013 | 0.67 |
| ︱├ C0721 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.538 | -0.63 | -0.969 | 0.66 |
| ︱└ C0721 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.538 | -0.66 | -1.01 | 0.72 |
| ├○1002[浴室] | 1387.3 | 180 | 42.25 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.498 | -0.38 | -1.697 | 0.24 |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.498 | -0.5 | -2.254 | 0.42 |
| ︱├ C0621 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.386 | -0.31 | -0.425 | 0.16 |
| ︱├ C0521 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.102 | -0.32 | -0.356 | 0.17 |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.363 | -0.12 | -0.508 | 0.02 |
| ︱├ C0621 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.386 | -0.13 | -0.183 | 0.03 |
| ︱├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | -0.19 | -2.603 | -0.06 |
| ︱├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | -0.19 | -2.603 | -0.06 |
| ︱├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | -0.19 | -2.603 | -0.06 |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.498 | -0.15 | -0.655 | 0.04 |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.498 | -0.03 | -0.138 | 0 |
| ︱├ C0621 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.386 | -0.13 | -0.182 | 0.03 |
| ︱├ C0521 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.102 | 0.22 | 0.238 | -0.08 |
| ︱├ C2121 |  |  |  | 东 | 外窗 | 4.498 | -0.25 | -1.141 | 0.11 |
| ︱├ C0521 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.102 | -0.25 | -0.28 | 0.11 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1.54 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1.54 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | -0.26 | -0.275 | -0.11 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | -0.26 | -0.275 | -0.11 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1.54 |
| ︱├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | -0.1 | -0.106 | -0.02 |
| ︱└ C4430 |  |  |  | 北 | 外窗 | 13.47 | 0.96 | 12.956 | 1.54 |
| └○1003[游泳池] | 10143 | 952 | 56.3 |  |  |  |  |  |  |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -1.09 | -1.911 | 1.98 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -1.07 | -1.877 | 1.91 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -1.05 | -1.125 | 1.82 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -1.05 | -2.201 | 1.82 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -1.07 | -1.877 | 1.91 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -1.07 | -1.147 | 1.89 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -1.07 | -2.244 | 1.89 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -1.09 | -1.911 | 1.98 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -1.07 | -1.151 | 1.91 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -1.09 | -2.298 | 1.98 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -1.1 | -1.186 | 2.02 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -1.09 | -2.3 | 1.99 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.18 | 0.197 | -0.06 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.17 | 0.187 | -0.05 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.18 | 0.189 | -0.05 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.18 | 0.189 | -0.05 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.21 | 0.23 | -0.08 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.16 | 0.172 | -0.04 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.16 | 0.172 | -0.04 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.18 | 0.197 | -0.06 |
| ├ C6560 |  |  |  | 北 | 外窗 | 40.249 | 0.26 | 10.494 | -0.11 |
| ├ C3642 |  |  |  | 北 | 外窗 | 16.573 | 0.45 | 7.503 | -0.34 |
| ├ C1442 |  |  |  | 北 | 外窗 | 6.623 | 0.36 | 2.404 | -0.22 |
| ├ C1442 |  |  |  | 北 | 外窗 | 6.623 | 0.65 | 4.313 | -0.7 |
| ├ C6548 |  |  |  | 北 | 外窗 | 32.454 | 0.25 | 8.102 | 0.1 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.25 | 0.266 | 0.1 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.25 | 0.266 | 0.1 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.25 | 0.263 | 0.1 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.25 | 0.263 | 0.1 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.27 | 0.293 | 0.12 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.27 | 0.293 | 0.12 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.3 | 0.323 | 0.15 |
| ├ C0618 |  |  |  | 北 | 外窗 | 1.07 | 0.3 | 0.326 | 0.15 |
| ├ C6548 |  |  |  | 南 | 外窗 | 32.454 | 0.44 | 14.34 | -0.32 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.69 | 0.738 | -0.79 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.56 | 0.596 | -0.52 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.56 | 0.596 | -0.52 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.44 | 0.469 | -0.32 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.44 | 0.469 | -0.32 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | -0.15 | -0.158 | 0.04 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | -0.15 | -0.158 | 0.04 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | -0.39 | -0.417 | 0.25 |
| ├ C6560 |  |  |  | 南 | 外窗 | 40.249 | 0.94 | 37.644 | 1.45 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 1.02 | 1.095 | 1.74 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 1.02 | 1.095 | 1.74 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 1.01 | 1.079 | 1.69 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.98 | 1.047 | 1.59 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.98 | 1.047 | 1.59 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.91 | 0.975 | 1.38 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.82 | 0.879 | 1.12 |
| ├ C0618 |  |  |  | 南 | 外窗 | 1.07 | 0.82 | 0.879 | 1.12 |
| ├ C6248 |  |  |  | 南 | 外窗 | 30.917 | 1 | 31.022 | -1.67 |
| ├ C0606 |  |  |  | 南 | 外窗 | 0.355 | 1.01 | 0.358 | -1.69 |
| ├ C0606 |  |  |  | 南 | 外窗 | 0.355 | 1.04 | 0.368 | -1.78 |
| ├ C0606 |  |  |  | 南 | 外窗 | 0.355 | 1.04 | 0.368 | -1.78 |
| ├ C0606 |  |  |  | 南 | 外窗 | 0.355 | 1.05 | 0.373 | -1.83 |
| ├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | 0.19 | 2.603 | -0.06 |
| ├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | 0.19 | 2.603 | -0.06 |
| ├ C5525 |  |  |  |  | 内门 | 13.718 | 0.19 | 2.603 | -0.06 |
| ├ C5525 |  |  |  | 东 | 外窗 | 13.718 | -0.16 | -2.253 | 0.04 |
| ├ C0914 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.323 | -0.41 | -0.542 | 0.28 |
| ├ C1814 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.646 | -0.3 | -0.795 | 0.15 |
| ├ C0914 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.323 | 0.12 | 0.152 | -0.02 |
| ├ C1814 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.64 | -0.08 | -0.206 | 0.01 |
| ├ C2708 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.189 | -0.22 | -0.479 | 0.08 |
| ├ C0914 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.323 | -0.3 | -0.395 | 0.15 |
| ├ C1814 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.646 | -0.22 | -0.58 | 0.08 |
| ├ C2708 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.189 | 0.17 | 0.373 | -0.05 |
| ├ C0914 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.323 | 0.17 | 0.225 | -0.05 |
| ├ C1814 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.64 | 0.17 | 0.45 | -0.05 |
| ├ C2708 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.189 | -0.3 | -0.658 | 0.15 |
| ├ C2708 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.189 | 0.12 | 0.252 | -0.02 |
| ├ C4525 |  |  |  | 东 | 外窗 | 11.216 | -0.09 | -0.959 | 0.01 |
| ├ C0714 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.066 | -0.1 | -0.104 | 0.02 |
| ├ C1514 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.102 | -0.1 | -0.202 | 0.02 |
| ├ C2208 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.752 | -0.05 | -0.089 | 0 |
| ├ C0714 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.074 | 0.11 | 0.113 | -0.02 |
| ├ C1514 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.102 | -0.05 | -0.107 | 0 |
| ├ C2208 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.752 | 0.05 | 0.089 | 0 |
| ├ C0714 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.074 | 0.18 | 0.189 | -0.05 |
| ├ C1514 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.102 | 0.06 | 0.121 | -0.01 |
| ├ C2208 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.752 | 0.07 | 0.128 | -0.01 |
| ├ C0714 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.066 | 0.08 | 0.087 | -0.01 |
| ├ C1514 |  |  |  | 东 | 外窗 | 2.102 | 0.09 | 0.192 | -0.01 |
| ├ C2208 |  |  |  | 东 | 外窗 | 1.752 | 0.06 | 0.101 | -0.01 |
| ├ C3642 |  |  |  | 南 | 外窗 | 16.573 | -0.75 | -12.474 | 0.94 |
| ├ C1442 |  |  |  | 南 | 外窗 | 6.623 | -0.9 | -5.95 | 1.34 |
| ├ C1442 |  |  |  | 南 | 外窗 | 6.623 | -0.56 | -3.702 | 0.52 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.1 | -2.405 | 2.01 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.323 | -1.07 | -1.42 | 1.91 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.07 | -2.832 | 1.9 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.08 | -2.871 | 1.95 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.09 | -2.388 | 1.98 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.319 | -1.07 | -1.416 | 1.91 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.09 | -2.388 | 1.98 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.1 | -2.405 | 2.01 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.323 | -1.12 | -1.483 | 2.09 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.319 | -1.11 | -1.468 | 2.06 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.12 | -2.966 | 2.09 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.11 | -2.938 | 2.05 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.06 | -2.313 | 1.86 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.321 | -1.06 | -1.398 | 1.86 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.05 | -2.781 | 1.83 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.05 | -2.772 | 1.82 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.05 | -2.295 | 1.83 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.319 | -1.03 | -1.365 | 1.78 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.05 | -2.295 | 1.83 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.06 | -2.313 | 1.86 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.321 | -1.09 | -1.435 | 1.96 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.319 | -1.04 | -1.376 | 1.81 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.06 | -2.812 | 1.88 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.07 | -2.837 | 1.91 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.02 | -2.236 | 1.74 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.323 | -1.03 | -1.369 | 1.78 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.03 | -2.727 | 1.76 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.01 | -2.683 | 1.71 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.01 | -2.208 | 1.69 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.318 | -1.06 | -1.393 | 1.86 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.323 | -1.03 | -1.359 | 1.75 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.318 | -1.03 | -1.358 | 1.76 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1 | -2.651 | 1.67 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1.02 | -2.694 | 1.72 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -1.02 | -2.236 | 1.74 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -1.01 | -2.208 | 1.69 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -0.97 | -2.128 | 1.57 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.322 | -0.99 | -1.316 | 1.64 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -0.99 | -2.63 | 1.64 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -0.91 | -2.421 | 1.39 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -0.92 | -2.008 | 1.4 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.32 | -0.91 | -1.208 | 1.39 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.186 | -0.92 | -2.008 | 1.4 |
| ├ C2708 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.187 | -0.97 | -2.128 | 1.57 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.319 | -0.89 | -1.176 | 1.32 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -0.92 | -2.431 | 1.4 |
| ├ C1814 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.646 | -1 | -2.636 | 1.65 |
| ├ C0914 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.322 | -0.99 | -1.311 | 1.63 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | 0.38 | 0.666 | -0.24 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -0.69 | -1.21 | 0.79 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -0.59 | -0.632 | 0.57 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -0.37 | -0.775 | 0.23 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | -0.69 | -1.21 | 0.79 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | 0.53 | 0.572 | -0.47 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | 0.32 | 0.665 | -0.17 |
| ├ C2208 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.752 | 0.38 | 0.666 | -0.24 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | -0.73 | -0.787 | 0.89 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | -0.51 | -1.074 | 0.43 |
| ├ C0714 |  |  |  | 西 | 外窗 | 1.074 | 0.49 | 0.523 | -0.39 |
| ├ C1514 |  |  |  | 西 | 外窗 | 2.102 | 0.3 | 0.639 | -0.15 |
| ├ C4525 |  |  |  |  | 内门 | 11.214 | 0.71 | 7.951 | -0.84 |
| ├ C6248 |  |  |  | 北 | 外窗 | 30.917 | 0.14 | 4.424 | -0.03 |
| ├ C0606 |  |  |  | 北 | 外窗 | 0.353 | 0.1 | 0.035 | -0.02 |
| ├ C0606 |  |  |  | 北 | 外窗 | 0.355 | 0.1 | 0.035 | -0.02 |
| ├ C0606 |  |  |  | 北 | 外窗 | 0.355 | 0.14 | 0.05 | -0.03 |
| └ C0606 |  |  |  | 北 | 外窗 | 0.355 | 0.14 | 0.05 | -0.03 |

- 室内空气龄平面图

- 场外风速云图

图3速度云图

图4压强云图

## 3． 门窗风压计算表

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| └○第1层 |  |  |  |
| └○户:1-A |  |  |  |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0.26 |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0.26 |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0.62 |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0 |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0 |
| ├ 1001[水泵房] | C0618 | 南 | 0 |
| ├ 1001[水泵房] | C0721 | 东 | -1.42 |
| ├ 1001[水泵房] | C0721 | 东 | -1.48 |
| ├ 1001[水泵房] | C1521 | 东 | -1.44 |
| ├ 1001[水泵房] | C1521 | 东 | -1.43 |
| ├ 1001[水泵房] | C4430 | 南 | 0 |
| ├ 1002[浴室] | C0521 | 东 | -1.71 |
| ├ 1002[浴室] | C0521 | 东 | -1.46 |
| ├ 1002[浴室] | C0521 | 东 | -1.64 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | 0 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | 0 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | -1.65 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | -1.65 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | 0 |
| ├ 1002[浴室] | C0618 | 北 | -1.55 |
| ├ 1002[浴室] | C0621 | 东 | -1.69 |
| ├ 1002[浴室] | C0621 | 东 | -1.57 |
| ├ 1002[浴室] | C0621 | 东 | -1.57 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.77 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.95 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.57 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.54 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.56 |
| ├ 1002[浴室] | C2121 | 东 | -1.64 |
| ├ 1002[浴室] | C4430 | 北 | 0 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 南 | 0.09 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 南 | 0.18 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 南 | 0.18 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 南 | 0.24 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 北 | -1.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 北 | -1.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 北 | -1.56 |
| ├ 1003[游泳池] | C0606 | 北 | -1.56 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.81 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.08 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.08 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.28 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.28 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.63 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.63 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -1.85 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | 0.14 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | 0.14 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | 0.09 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.01 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.01 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.22 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.48 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 南 | -0.48 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.52 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.47 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.47 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.45 |
| ├ 1003[游泳池] | C0618 | 北 | -1.44 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -3.42 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -3.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -3.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -3.62 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 东 | -1.61 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 东 | -1.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 东 | -1.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 东 | -1.59 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -2.17 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -1.13 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -2.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C0714 | 西 | -1.2 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 东 | -1.88 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 东 | -1.57 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 东 | -1.74 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 东 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.24 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -2.99 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -2.92 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.23 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.38 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.45 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.35 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.36 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.46 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.38 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.4 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.51 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.51 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.68 |
| ├ 1003[游泳池] | C0914 | 西 | -3.65 |
| ├ 1003[游泳池] | C1442 | 南 | -2.94 |
| ├ 1003[游泳池] | C1442 | 南 | -2.12 |
| ├ 1003[游泳池] | C1442 | 北 | -1.38 |
| ├ 1003[游泳池] | C1442 | 北 | -0.89 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -3.42 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -3.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -3.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -3.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 东 | -1.61 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 东 | -1.6 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 东 | -1.59 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 东 | -1.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -1.82 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -1.43 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -2.03 |
| ├ 1003[游泳池] | C1514 | 西 | -1.44 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 东 | -1.75 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 东 | -1.61 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 东 | -1.68 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 东 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.24 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -2.99 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.25 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.36 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.3 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.26 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.32 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.43 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.42 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.47 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.51 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.68 |
| ├ 1003[游泳池] | C1814 | 西 | -3.64 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -3.57 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -3.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -3.5 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -3.57 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 东 | -1.6 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 东 | -1.59 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 东 | -1.59 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 东 | -1.59 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -1.36 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -2.39 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -2.39 |
| ├ 1003[游泳池] | C2208 | 西 | -1.36 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 东 | -1.68 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 东 | -1.55 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 东 | -1.75 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 东 | -1.57 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.17 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.17 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.33 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.29 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.33 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.29 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.45 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.43 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.43 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.45 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.6 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.58 |
| ├ 1003[游泳池] | C2708 | 西 | -3.6 |
| ├ 1003[游泳池] | C3642 | 南 | -2.54 |
| ├ 1003[游泳池] | C3642 | 北 | -1.26 |
| ├ 1003[游泳池] | C4525 | 东 | -1.61 |
| ├ 1003[游泳池] | C5525 | 东 | -1.64 |
| ├ 1003[游泳池] | C6248 | 南 | 0.08 |
| ├ 1003[游泳池] | C6248 | 北 | -1.56 |
| ├ 1003[游泳池] | C6548 | 南 | -1.27 |
| ├ 1003[游泳池] | C6548 | 北 | -1.49 |
| ├ 1003[游泳池] | C6560 | 南 | -0.14 |
| ├ 1003[游泳池] | C6560 | 北 | -1.48 |
| ├ 1003[游泳池] | M3630 | 南 | -2.6 |
| ├ 1003[游泳池] | M3630 | 南 | 0.06 |
| ├ 1003[游泳池] | M3630 | 北 | -1.57 |
| └ 1003[游泳池] | M3630 | 北 | -0.99 |