建筑节能设计报告书

一、建筑概况

- 设计依据

- 《江苏公建夏热冬冷-甲类》（GB50189-2015）

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

- 3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

- 三、工程材料

- 四、体型系数

- 外表面积：12252.682

- 建筑体积：60190.989

- 体型系数：0.2

- 窗墙比

- 规定性指标检查结论

- 由图可知设计建筑的窗墙比为：

- 南：0.57     北：0.36     东：0.36      西：0.51

- 可见光透射比：

- 南：0.62     北：0.62      东：0.62      西：0.62

- 天窗屋顶比为：0.01，K=2.20,SHGC=0.30

- 屋顶构造：D=5.16,K=0.50

- 外墙构造：K=0.66,D=4.70

- 挑空楼板构造：K=0.7

- 性能指标检查结论

- 由图可知：供冷耗电量为12.85

- 供热耗电量为13.41

- 耗冷量：32.12

- 耗热量：29.54